Запрос

Приложения № 1

| № лот | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол -во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коннектор гибкий угловой вертлужный растяжимый полипропиленовый | Предназначен для присоединения дыхательного контура к коннектору интубационной трубки. Придает нужное положение и фиксацию в нем. Имеет угловое соединение шарнирного типа с портами для санации и бронхоскопии, оборудованное эластичной заглушкой и защитным колпачком, а также гофрированную конфигурируемую трубку длиной 170мм с заглушкой и защитным колпачком. Коннекторы: 22F-22M/15F | шт | 20 | 1200 | 24000 |
| 2 | Многоразовый температурный датчик к монитору NIHON KOHDEN BSM-4103K | Датчик температуры многоразовый к монитору Nihon Kohden BSM-4103K производителя - Nihon Kohden, Япония. | шт | 4 | 92450 | 369800 |
| 3 | Кислородный датчик на аппарат ИВЛ Evita 4 | Датчик для измерения концентрации кислорода в основном потоке для ИВЛ Evita 4 производитель - Drager Medical System Inc. Диапазон измерений от 0 до 100%; Точность +/-1% полной шкалы; выходной сигнал от 24 до 32 uA; линейность +/-1% полной шкалы; время на ответ не более и не менее 12 сек; влажности без конденсации от 0 до 99% RH; Рабочая температура от 0 до 50 ℃, рекомендуется для хранения от 0 до 25 ℃. Гарантия 12 месяцев. | шт | 4 | 184710 | 738840 |
| 4 | Емкость-контейнер для дезинфекции и стерилизации медицинских изделий Рабочий объём 1 литр | Предварительная дезинфекция и стерилизация медицинских изделий. Рабочий объём 1 литр . Конструктивные особенности: Ручка изделия – съемная. Во избежание контакта с дезинфицирующим средством, пресс фиксируется при помощи петель к ручке изделия. Изделие имеет возможность закрепления на поверхности методом накручивания, с использованием фиксатора. Ручка изделия в сборе с прессом обеспечивает отжатие материалов в емкости - вкладке изделия по принципу «поршня» без контакта с дезинфицирующими средствами. Во избежание контакта с дезинфицирующим средством, пресс фиксируется при помощи петель к ручке изделия. | шт | 6 | 3500 | 21000 |
| 5 | Емкость-контейнер для дезинфекции и стерилизации медицинских изделий Рабочий объём 5 литров | Предварительная дезинфекция и стерилизация медицинских изделий. Рабочий объём 5 литров. Конструктивные особенности: Ручка изделия – съемная. Во избежание контакта с дезинфицирующим средством, пресс фиксируется при помощи петель к ручке изделия. Изделие имеет возможность закрепления на поверхности методом накручивания, с использованием фиксатора. Ручка изделия в сборе с прессом обеспечивает отжатие материалов в емкости - вкладке изделия по принципу «поршня» без контакта с дезинфицирующими средствами. Во избежание контакта с дезинфицирующим средством, пресс фиксируется при помощи петель к ручке изделия. | шт | 4 | 6700 | 26800 |
| 6 | Емкость-контейнер для дезинфекции и стерилизации медицинских изделий Рабочий объём 10 литров | Предварительная дезинфекция и стерилизация медицинских изделий. Рабочий объём 10 литров. Конструктивные особенности: Ручка изделия – съемная. Во избежание контакта с дезинфицирующим средством, пресс фиксируется при помощи петель к ручке изделия. Изделие имеет возможность закрепления на поверхности методом накручивания, с использованием фиксатора. Ручка изделия в сборе с прессом обеспечивает отжатие материалов в емкости - вкладке изделия по принципу «поршня» без контакта с дезинфицирующими средствами. Во избежание контакта с дезинфицирующим средством, пресс фиксируется при помощи петель к ручке изделия. | шт | 4 | 12000 | 48000 |
| 7 | Клапан быстроразъемный медицинский воздушный настенный | Система воздухосабжения: ТИП: DIN разъем. Цветовая дифференциация и защита от ошибочного подключения других газов и газовых смесей. Гаранития 12 месяцев. | шт | 2 | 55 000 | 110 000 |
| 8 | Центральный венозный катетер (перманентный для гемодиализа) | Постоянный катетер ретроградного туннелизирования для хронического гемодиализа CANNON II PLUS. Состав набора: полиуретановый двухпросветный катетер с рассщепленным окончанием, размер 15Fr, длина 24,28,32,36,52 см. Игла пункционная 18 Ga, длина 3,81 см. Проводник 0,038 *100 см. Внешний порт съемный, при необходимости подлежит замене. Размер катетера по заявке заказчика. | шт | 3 | 135 000 | 405 000 |

Условия поставки: До склада заказчика. Срок поставки не более 16 календарных дней после подачи заявки.

Место поставки : г. Петропавловск, ул. Васильева 123 (здание Кардиологического блока).