Запрос

Приложения № 1

| № лот | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол -во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переносные мешки давления с манометром | Состав: Мешок с трубкой, краником и грушей на конце. Материал изготовления: нейлон. Не содержит латекса. Нестерильный. Объем мешка 1000 мл. Клапан с кнопкой, обеспечивающий регуляцию давления в мешке и скорость тока жидкости. На кнопке клапана имеются деления и цветовая кодировка, которые показывает величину создаваемого давления. Две опции: 1) одно нажатие - стандартное давление; 2) два нажатия - для установки повышенного давления и быстрой инфузии. Обязательное наличие жесткой ручки, для подвешивания к капельнице. | шт | 8 | 25100 | 200800 |

Условия поставки: До склада заказчика. Срок поставки не более 16 календарных дней после подачи заявки.

Место поставки : г. Петропавловск, ул. Васильева 123 (здание Кардиологический центр).