Запрос

Приложения № 1

| № лот | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол -во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубка эндотрахеальная 7,0 | Внутренний диаметр 7мм, внешний диаметр 9,4мм, длина трубки 31см+5мм. Контролирующий баллон с обратным клапаном обеспечивает проверку давления в манжете. Стерильная однократного применения в индивидуальной упаковке. Материал изготовления: ПВХ, прозрачный медицинский термопластичный. | шт | 20 | 395,00 | 7 900 |
| 2 | Трубка эндотрахеальная 7,5 | Внутренний диаметр 7,5мм, внешний диаметр 10,1мм, длина трубки 32см+5мм. Контролирующий баллон с обратным клапаном обеспечивает проверку давления в манжете. Стерильная однократного применения в индивидуальной упаковке. Материал изготовления: ПВХ, прозрачный медицинский термопластичный. | шт | 30 | 395,00 | 11 850 |
| 3 | Трубка эндотрахеальная 8,0 | Внутренний диаметр 8,0мм, внешний диаметр 10,8мм, длина трубки 32см+5мм. Контролирующий баллон с обратным клапаном обеспечивает проверку давления в манжете. Стерильная однократного применения в индивидуальной упаковке. Материал изготовления: ПВХ, прозрачный медицинский термопластичный. | шт | 30 | 395,00 | 11 850 |
| 4 | Трубка эндотрахеальная 8,5 | Внутренний диаметр 8,5мм, внешний диаметр 11,5мм, длина трубки 32см+5мм. Контролирующий баллон с обратным клапаном обеспечивает проверку давления в манжете. Стерильная однократного применения в индивидуальной упаковке. Материал изготовления: ПВХ, прозрачный медицинский термопластичный. | шт | 30 | 395,00 | 11 850 |
| 5 | Трубка эндотрахеальная 9,0 | Внутренний диаметр 9,0мм, внешний диаметр 12,2мм, длина трубки 32см+5. Контролирующий баллон с обратным клапаном обеспечивает проверку давления в манжете. Стерильная однократного применения в индивидуальной упаковке. Материал изготовления: ПВХ, прозрачный медицинский термопластичный. | шт | 20 | 395,00 | 7 900 |
| 6 | Катетер Фолея р-р 14 | 2-х ходовой. Имеет: закрытый конец,2 боковых отверстия на дистальном конце и эластичный антивозвратный клапан на проксимальном конце, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. Цветовая кодировка коннектора. Размер: CH/FR14 длина 400мм, объём баллона 30мл, внутренний диаметр 3,3мм, внешний диаметр 4,7мм. Материал: термопластичный высококачественный латекс-каучук, покрытый силиконом. Стерильный однократного применения, в индивидуальной упаковке. | шт | 100 | 280,00 | 28 000 |
| 7 | Катетер Фолея р-р 16 | 2-х ходовой. Имеет: закрытый конец,2 боковых отверстия на дистальном конце и эластичный антивозвратный клапан на проксимальном конце, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. Цветовая кодировка коннектора. Размер: CH/FR16 длина 400мм, объём баллона 30мл, внутренний диаметр 3,8мм, внешний диаметр 5,3мм. Материал: термопластичный высококачественный латекс-каучук, покрытый силиконом. Стерильный однократного применения, в индивидуальной упаковке. | шт | 50 | 280,00 | 14 000 |
| 8 | Катетер Фолея р-р 18 | 2-х ходовой. Имеет: закрытый конец, 2 боковых отверстия на дистальном конце и эластичный антивозвратный клапан на проксимальном конце, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. Цветовая кодировка коннектора. Размер: CH/FR18 длина 400мм, объём баллона 30мл, внутренний диаметр 4,5мм, внешний диаметр 6,0мм. Материал: термопластичный высококачественный латекс-каучук, покрытый силиконом. Стерильный однократного применения, в индивидуальной упаковке. | шт | 100 | 280,00 | 28 000 |
| 9 | Скальпель р-р 15 | Стерильный, однократного применения. Состоит из пластиковой ручки и лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием.Размер 15 | шт | 200 | 125 | 25 000 |
| 10 | Скальпель р-р 23 | Стерильный, однократного применения. Состоит из пластиковой ручки и лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием.Размер 23 | шт | 200 | 125 | 25 000 |
| 11 | Пакет самоклеящийся бумажный р-р 150*200мм | Прямоугольный конверт с двумя склеенными боковыми и нижним швами. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. Наличие на пакете химического индикатора. Материал изготовления – крафт-бумага. Комплектность – по 100 шт. в упаковке. Гарантийный срок годности – 24 месяца. Срок сохранения в них стерильности МИ – 50 суток. | упаковка | 2 | 3 250 | 6 500 |
| 12 | Пакет самоклеящийся бумажный р-р 150*280мм | Прямоугольный конверт с двумя склеенными боковыми и нижним швами. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. Наличие на пакете химического индикатора. Материал изготовления – крафт-бумага. Комплектность – по 100 шт. в упаковке. Гарантийный срок годности – 24 месяца. Срок сохранения в них стерильности МИ – 50 суток. | упаковка | 3 | 3 250 | 9 750 |
| 13 | Пакет самоклеящийся бумажный р-р 300*450мм | Прямоугольный конверт с двумя склеенными боковыми и нижним швами. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. Наличие на пакете химического индикатора. Материал изготовления – крафт-бумага. Комплектность – по 100 шт. в упаковке. Гарантийный срок годности – 24 месяца. Срок сохранения в них стерильности МИ – 50 суток. | упаковка | 2 | 6 800 | 13 600 |
| 14 | Пакет самоклеящийся бумажный р-р 200*300мм | Прямоугольный конверт с двумя склеенными боковыми и нижним швами. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. Наличие на пакете химического индикатора. Материал изготовления – крафт-бумага. Комплектность – по 100 шт. в упаковке. Гарантийный срок годности – 24 месяца. Срок сохранения в них стерильности МИ – 50 суток. | упаковка | 2 | 4 200 | 8 400 |
| 15 | Пакет самоклеящийся бумажный р-р 400*500мм | Прямоугольный конверт с двумя склеенными боковыми и нижним швами. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. Наличие на пакете химического индикатора. Материал изготовления – крафт-бумага. Комплектность – по 100 шт. в упаковке. Гарантийный срок годности – 24 месяца. Срок сохранения в них стерильности МИ – 50 суток. | упаковка | 1 | 8 000 | 8 000 |
| 16 | Пакет самоклеящийся р-р 100*200мм | Прямоугольный конверт с двумя склеенными боковыми и нижним швами. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. Наличие на пакете химического индикатора. Материал изготовления – крафт-бумага. Комплектность – по 100 шт. в упаковке. Гарантийный срок годности – 24 месяца. Срок сохранения в них стерильности МИ – 50 суток. | упаковка | 1 | 2 200 | 2 200 |

Условия поставки: До склада заказчика. По заявке Заказчика, в течении 16-ти календарных дней с момента подачи заявки.

Место поставки: г. Петропавловск, ул. Васильева 123 (Кардиологический центр).