## Лист1
Приложение 1
№ лота | МНН, наименование лота | Ед. изм | Кол-во | Цена (тенге) | Сумма (тенге) | Срок поставки | Место поставки
1 | Воротник рентгенозащитный (защита щитовидной железы) эквивалент 0,5 мм, Pb | Шт. | 6 | 45000 | 270000 | по заявке заказчика в течении 2021года | СКО, г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 20.
2 | Стент с лекарственным покрытием, лекарственное вещество на основе полимера (D, L-лактид-со-капролактон), диаметра стента 3,0 мм; 3,5 мм 4,0 мм. Длины стента 9, 12, 15, 18, 21, 24, мм. Материал стента на основе сплава кобальт хрома L605, с открытой ячейкой. Материал баллона Нейлон 12. Покрытие дистальной части системы доставки– гидрофильное. Диаметр дистальной части - не более 2,7 Fr., проксимальной 1,9 Fr. Минимальная рабочая длина системы доставки 144 см. Входной профиль системы доставки не более 0,017” (0,43 мм). | Шт. | 10 | 265000 | 2650000 | по заявке заказчика в течении 2021года | СКО, г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 20.
Итого |  |  |  |  | 2920000