**Экспертное заключение**

по закупу медицинской техники по Лотам №1-3

**21 июля** **2022 года**

**Лот №1 –Кровать функциональная трехсекционная с матрацем**

**ТОО «Фортуна Мед»**

ЗаявленнаяКровать медицинская « KZMED», ТОО «ФортунаМед» Казахстан, соответствует требованиям технической спецификации Заказчика.

**Лот №3- Система фототерапии для новорожденных:**

**ТОО «Братья Азизляр ИКО»**

Заявленный Облучатель фототерапевтический для лечения желтухи у новорожденных ОФТН-420/470-02 "АКСИОН", ООО Концерн «Аксион», Россия, не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика (не соответствие технических параметров: диапазон длины волны, диапазон регулировки высоты, габариты и т.д.)

**ТОО «ZEIN INVEST»**

Заявленная Система фототерапии для новорожденных Lullaby LED с принадлежностями, Wipro GE Healthcare Private Ltd, Индия, соответствует требованиям технической спецификации Заказчика.

**Эксперт: Монзолевский В.Р.**