Запрос

Приложения № 1

| № лот | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол -во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноразовые кюветы и стержни | Количество в упаковке -20шт. Кюветы и стержни нестерильные. Изготовлены из органического пластика. Предназначены для работы на анализаторе TEG 5000. | упак | 2 | 67 000,00 | 134 000,00 |
| 2 | Одноразовые кюветы и стержни с гепариназой | Количество в упаковке -20шт. Кюветы и стержни нестерильные. Изготовлены из органического пластика с покрытием из гепариназы. Расщепление гепарина, позволяющее оценить эффективность гепаринотерапии. Предназначены для работы на анализаторе TEG 5000. | упак | 1 | 124 000,00 | 124 000,00 |
| 3 | Каолин | Количество в упаковке -25шт. 25 пластиковых пробирок с напылением на внутренние стенки каолина. Каолин - белый порошок желтоватого или сероватого цвета, жирный на ощупь. Нерастворим в воде и разведенных кислотах. Предназначен для работы на анализаторе TEG 5000. | упак | 1 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| 4 | Хлорид кальция | Флакон содержит 5 мл 0,2М раствора хлорида кальция. Применяется для рекальцификации цитратной пробы крови. Предназначены для работы на анализаторе TEG 5000. | флак | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 |

Условия поставки: До склада заказчика. По заявке Заказчика, в течении 16-ти календарных дней с момента подачи заявки.

Место поставки: г. Петропавловск, ул. Васильева 123. Аптечный склад  (Кардиологический центр).