## перечень
Приложение 1 к Тендерной документации
Заказчик: КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
Место поставки: СКО, г.Петропавловск, КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
Перечень закупаемого товара
Лот № | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тенге | Общая сумма, тенге | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Адрес поставки
1 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреоглобулину в сыворотке крови. Чувствительность: 5 МЕ/мл Диапазон измерений: 0-2000 МЕ/мл | набор | 6 | 49450 | 296700 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2023 года | г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 20
2 | Лизирующий раствор 10x concentrate для проточного Цитофлуориметра FACS Calibur проточный, 100 ml t +2 +25 С BD FACS Lysing Solution США | фл. | 2 | 222180 | 444360 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2023 года | г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 20
3 | Наборы реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке крови, Для анализатора Лазурит | набор | 4 | 39400 | 157600 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2023 года | г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 20
4 | Аптечка для оказания первой помощи | шт. | 12 | 55575 | 666900 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2023 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
5 | Клапан вода/воздух МН-438 | шт. | 4 | 106862 | 427448 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2023 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
| ИТОГО |  |  |  | 1993008
| Генеральный директор |  |  |  | С.О.Амрин

## техспецификация
Приложение 2 к Тендерной документации
Техническая спецификация
Лот № | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Техническая характеристика
1 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреоглобулину в сыворотке крови. Чувствительность: 5 МЕ/мл Диапазон измерений: 0-2000 МЕ/мл | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреоглобулину в сыворотке крови предназначен для определения концентрации антител к тиреоглобулину в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. иммуноферментного анализа.планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованным на внутренней поверхностиХ-3958 5 тиреоглобулином человека, готовый для использования – 1 шт.; – калибровочные образцы на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащие известные количества Анти-ТГ — 0; 100; 200; 500; 1000; 2000 МЕ/мл; аттестованные относительно WHO Reference Reagent NIBSC 65/093 для АнтиТГ, концентрации Анти-ТГ в калибровочных образцах могут несколько отличаться от указанных величин, точные величины указаны на этикетках флаконов, готовые для использования – 6 флаконов (по 1,3 мл); – контрольный образец на основе инактивированной сыворотки крови человека, с известным содержанием Анти-ТГ, аттестованный относительно WHO Reference Reagent NIBSC 65/093 для Анти-ТГ, готовый для использования – 1 флакон (1,3 мл); – конъюгат антител к IgG с пероксидазой хрена, готовый для использования – 1 флакон (13,0 мл); – раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 флакон (10,0 мл); – раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 флакон (12,0 мл); – концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 флакон (28,0 мл); – раствор тетраметилбензидина плюс (раствор ТМБ плюс), готовый для использования – 1 флакон (13,0 мл); – стоп-реагент, готовый для использования – 1 флакон (12,0 мл).6 Х-3958 Набор дополнительно комплектуется: – пленкой для заклеивания планшета – 2 шт.; – трафаретом для построения калибровочного графика – 1 шт.; – ванночкой для реагента – 2 шт.; – наконечниками для пипетки на 5–200 мкл – 16 шт; – планшетом для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. 3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3.1.* Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определений содержания Анти-ТГ в лунках, содержащих контрольный образец не превышает 8%. 3.2.* Линейность. Данный аналитический параметр проверяется тестом на «линейность» – отклонение от расчетной величины концентрации Анти-ТГ при разведении калибровочных образцов, содержащих 2000; 1000, 500 и 200 МЕ/ мл Анти-ТГ, в 2 раза. Процент «линейности» составляет 90–110%. 3.3.* Точность. Данный аналитический параметр проверяется тестом на «открытие» – соответствие измеренной концентрации Анти-ТГ, предписанной в пробе, полученной путем смешивания равных объемов контрольного образца и калибровочного образца 200 МЕ/мл Анти-ТГ. Процент «открытия» составляет 90–110 %. –––––––––––––– * по ГОСТ Р 51352-2013.Х-3958 7 3.4.* Чувствительность. Минимально определяемая концентрация Анти-ТГ, рассчитанная на основании среднего арифметического значения оптической плотности калибровочного образца В0 плюс 2σ (σ – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения В0), не превышает 5 МЕ/мл
2 | Лизирующий раствор 10x concentrate для проточного Цитофлуориметра FACS Calibur проточный, 100 ml t +2 +25 С BD FACS Lysing Solution США | Лизирующий раствор предназначен для лизиса эритроцитов после окрашивания периферической крови человека моноклональными антителами, меченными флуорохромами. Используется для подготовки образцов для анализа методом проточной цитометрии. Представляет собой 10-кратный концентра буферного объемом 100 мл, содержащего < 15 % формальдегида и < 50 % диэтиленгликоля.
3 | Наборы реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке крови, Для анализатора Лазурит | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке крови. Характеристики набора: В ходе ИФА в лунках планшета при добавлении исследуемого образца и конъюгата во время инкубации одновременно происходит связывание молекул ХГЧ с поликлональными антителами, иммобилизованными в лунках планшета, и конъюгатом моноклональных антител к β-субъединице ХГЧ с пероксидазой (во время второй инкубации). Во время инкубации с раствором ТМБ происходит окрашивание раствора в лунках. Степень окрашивания пропорциональна концентрации ХГЧ в анализируемых образцах. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 20 мкл. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация ХГЧ не превышает 2 МЕ/л. Специфичность. Не обнаружено перекрестной реакции с тиреотропным, лютенизирующим и фолликулостимулирующим гормонами. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения ХГЧ в одном и том же образце сыворотки крови с использованием набора «ХГЧ – ИФА – БЕСТ» не превышает 8%. Длительность анализа: 75 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм. Комплектация набора: планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными поликлональными антителами к ХГЧ – 1 шт; калибровочные пробы, аттестованные по третьему Международному стандарту IS 75/537, содержащие известные количества ХГЧ – 0; 15; 50; 125; 250; 500 МЕ/л – 6 фл. по 0,5 мл; контрольный образец с известным содержанием ХГЧ, – 1 фл.,0,5 мл; конъюгат моноклональных антител к β-субъединице ХГЧ с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 3 фл., 12 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)– 1 фл., 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ плюс) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пленка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев.
4 | Аптечка для оказания первой помощи | Состав: согласно приказа Министерства здравоохранения РК от 8 октября 2020 года ҚЗ ДСМот 118/2020 "Об утверждении состава аптечки для оказания первой помощи"
5 | Клапан вода/воздух МН-438 | Клапан универсальный для колоноскопов фирмы OLIMPUS модель CF- H 180, CF- Q150L, CV -170
Требования к закупаемым ЛС и изделиям медицинского назначения: 1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; 2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. 3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора. 8) наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя; 9) наличие утвержденной предельной цены на торговое наименование лекарственных средств и (или) медицинских изделий в случае закупа зарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств и (или) медицинских изделий. Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.
Генеральный директор Амрин С.О.