Запрос

Приложения № 1

| № лот | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол -во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мешок АМБУ | Взрослый. Вес пациента от 40 кг. Ударный объем, мл от 600. Объем дыхательного мешка, 1500+-200 мл. Объем резервного мешка, 2000 мл. Размер дыхательность мешка (длина х ширина), мм 212*131. Ограничения давления в дыхательном контуре, гПа 40-60. Сопротивление вдоху, гПа не более 5. Сопротивление выдоху, гПа не более 5. Комплектность: Лицевя маска. Нереверсивный клапан. Баллон с ручным управлением. Кислородный клапа. Трубка для подачи кислорода. Гарантия 12 месяцев. | шт | 12 | 22 100 | 265 200 |

Место поставки: г. Петропавловск, ул. Васильева 123. Аптечный склад  (Кардиологический центр).