Запрос

Приложения № 1

| № лот | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол -во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вортекс | Предназначен для перемешивания растворов и суспензий клеток в пробирках. Принцип работы основан на действии виброэксцентрика на пробирку. 2 режима работы: - Непрерывный; - Импульсный (активируется при нажатии основанием пробирки на головку вортекса). Технические характеристики: Диапазон регулирования скорости - 500-3000 об/мин Время разгона <1 s Максимальное время непрерывной работы 24 ч. Для пробирок объемом 0,2 до 50 мл Максимальный объём перемешивания 30 мл Орбита 4 мм Размеры (Д×Ш×В) 90x150x80 мм Вес 0,8 кг Потребляемый ток / мощность 12 В, 320 мА / 3,8 Вт Внешний блок питания вход. AC 100-240 В, 50/60 Гц; выход. DC 12 В Комплект поставки: - Вортекс - 1 шт - Инструкция по эксплуатации на русском и государственном языках - Внешний блок питания - 1 шт , Доставка, монтаж , обучение. Гарантия 12 месяцев | шт | 1 | 180 000 | 180 000 |

Условия поставки: До склада заказчика. По заявке Заказчика, в течении 16-ти календарных дней с момента подачи заявки.

Место поставки: г. Петропавловск, ул. Васильева 123. Аптечный склад  (Кардиологический центр).