## перечень
Приложение 1 к Тендерной документации
Заказчик: КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
Место поставки: СКО, г.Петропавловск, КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
Перечень закупаемого товара
Лот № | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тенге | Общая сумма, тенге | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Адрес поставки
1 | Набор для эпидуральной анестезии | шт. | 250 | 8200 | 2050000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
2 | Картридж тестов из комплекта анализатора газов крови | шт. | 3 | 822505 | 2467515 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
3 | Комплект устройств для вливания в малые вены, стерильный однократного применения | шт. | 30 | 35000 | 1050000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
4 | Аспирационная и инъекционная фильтр-канюля д/многодозных флаконов объемом 3-1000 мл | шт. | 1000 | 660 | 660000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
5 | Оригинальная линия -удлинитель для применения с дозатором | шт. | 2000 | 465 | 930000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
6 | Нить хирургическая натуральная рассасывающая №2 с/и, 4/0 (2Metric) | шт. | 530 | 950 | 503500 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
7 | Полигликолидная плетеная нить №4 с/и,1 (4 метр) | шт. | 750 | 1700 | 1275000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
8 | Полигликолидная плетеная нить №3с/и,2/0 (3 метр) | шт. | 375 | 1500 | 562500 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
9 | Полигликолидная плетеная нить №5 с/и,2 (5метр) | шт. | 750 | 1900 | 1425000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
10 | Полигликолидная плетеная нить №5 б/и,2 (5метр) | шт. | 500 | 1500 | 750000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
11 | Аптечка новорожденного (Согласно Приказу №666 от 29/08/2017 г. МЗ РК) | шт. | 3500 | 3000 | 10500000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
12 | Игла для спинальной анестезии 27 G | шт. | 250 | 4645 | 1161250 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
13 | Марля медицинская отбеленная | м | 40000 | 120 | 4800000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
14 | Бинт нестерильный 7х14 | шт. | 800 | 127 | 101600 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
15 | Аминовен Инфант раствор для инфуззий | фл. | 200 | 7412.97 | 1482594 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
16 | Пленка для регистрации медицинских диагностических снимков для термографического медицинского принтера | упак. | 15 | 54663 | 819945 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
17 | Набор для плевральной пункции и дренирования | шт. | 300 | 7000 | 2100000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
18 | Набор для эпидуральной анестезии | шт. | 100 | 8200 | 820000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
19 | Набор с одноканальным венозным катетером | набор | 900 | 12000 | 10800000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
20 | Картриджи для циркулярного степлера "Грена Лтд.", Великобритания RCSMS, 27 мм | шт. | 5 | 250162 | 1250810 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
21 | Картриджи для циркулярного степлера "Грена Лтд.", Великобритания RCSMS, 29 мм | шт. | 10 | 250162 | 2501620 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
22 | Сшивающий кожный степлер | упак. | 3 | 64250 | 192750 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
23 | Лигирующая клипса | упак. | 3 | 240000 | 720000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
24 | Лигирующая клипса | упак. | 2 | 220000 | 440000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
25 | Лигирующая клипса | упак. | 2 | 220000 | 440000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
26 | Клип-аппликатор | шт. | 2 | 370000 | 740000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
27 | Шовный хирургический синтетический материал №5 с иглой 40 мм | шт. | 800 | 650 | 520000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
28 | Вата н/с в упаковке не менее 100 г | упак. | 600 | 240 | 144000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
29 | Марля медицинская отбеленная | м | 40000 | 120 | 4800000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
30 | Бинт нестерильный 7х14 | шт. | 4500 | 127 | 571500 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
31 | Алектиниб Капсулы, 150 мг, № 224 | капсула | 2688 | 7493.14 | 20141560.32 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
32 | Вата н/с в упаковке не менее 100 г | упак. | 7200 | 240 | 1728000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Брусиловского,20
33 | Бинт нестерильный 5х10 | шт. | 1000 | 90 | 90000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Брусиловского,20
34 | Бинт нестерильный 7х14 | шт. | 20000 | 127 | 2540000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2023 года | г.Петропавловск, ул.Брусиловского,20
| ИТОГО |  |  |  | 81079144.32
| Генеральный директор |  |  |  | С.О.Амрин

## техспецификация
Приложение 2 к Тендерной документации
Техническая спецификация
Лот № | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Техническая характеристика
1 | Набор для эпидуральной анестезии | Набор для эпидуральной анестезии. Игла Туохи 18G 1,3x80мм c пластиковым\металлическим стилетом, разметкой 0,5 см, прозрачным павильоном с крыльями. Катетер 20G 0,45х0,85х1000мм, с двухслойной структурой ( полиамидное основание, мягкое полиуретановое покрытие), с 6 боковыми отверстиями в катетере, с 3 встроенными рентгеноконтрастными полосками ,шприц «утрата сопротивления» 8 мл без латекса, с соединением ЛуерЛок. Коннектор катетера (с функциональным ответом «щелчок»). Плоский эпидуральныйантибактериальный фильтр 0,2 мкм (устойчивость к давлению до 7 Бар). Наклейкаоповещениякатетера и датыустановки. Стерильно. Апирогенно.)
2 | Картридж тестов из комплекта анализатора газов крови | iQM Картридж для исследования газов крови/гематокрита/ электролитов/ глюкозы/ молочной кислоты, 300 образцов предназначен для проведения 300 исследований образцов гепаринизированной цельной крови пациентов по следующим параметрам: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++ , гематокрита, глюкозе и лактату. После установки картриджа на борт анализатора активируется встроенная программа автономного проведения контроля качества при выполнении дальнейших исследований. Габариты 216х76х152 мм, Вес 1,9 кг. Принцип измерения: потенциометрия (pH, pCO2, Na+, K+, Ca++), амперометрия (pO2, глюкоза, лактат), проводимость (гематокрит). Время получения результата – 85 сек с момента подачи образца. Срок службы на борту - 21 день
3 | Комплект устройств для вливания в малые вены, стерильный однократного применения | Комплект устройств для вливания в малые вены. Стерильный, однократного применения. Состав: *Катетер-трубка силиконовая для в/сосудистых вливаний длиной 250 мм . Внутренний диаметр 0.3мм, наружный диаметр 0.65мм, скорость потока 0.9мл/мин *Игла пункционная (игла- бабочка) для проведения катетера , № 19G, d наружный1.1мм, длина 20мм *устройство для периферической венепункции (игла бабочка) с удлинителем № 27 G, d наружный 0.4мм длиной 10мм, скорость потока 2мл/мин *наклейка прозрачная плёночная для закрытия ран и фиксации катетеров , 3М 4,4*4,4;1622W *линейка для замера глубины введения катетера 150мм
4 | Аспирационная и инъекционная фильтр-канюля д/многодозных флаконов объемом 3-1000 мл | Аспирационные фильтр-канюли для многодозных флаконов. Стерильные ,однократного применения для совместного применения с дозатором лекарственных средств Perfusor Space и Perfusor,зеленый.
5 | Оригинальная линия -удлинитель для применения с дозатором | Оригинальная линия-удлинитель. Магистраль инфузионная Luer Lock 150см, стерильная, однократного применения. Для совместного применения с дозатором лекарственных средств Perfusor Space и Perfusor
6 | Нить хирургическая натуральная рассасывающая №2 с/и, 4/0 (2Metric) | Нить натуральная хирургическая рассасывающаяся, кетгут простой с иглой атравматической, длинна нити 75см, длинна иглы 17мм
7 | Полигликолидная плетеная нить №4 с/и,1 (4 метр) | Полигликолидная нить плетеная ,ПГА с иглой длина нити 90 см , игла 40 мм (синтетический, рассасывающийся, 90% гликолид, 10% лактид)
8 | Полигликолидная плетеная нить №3с/и,2/0 (3 метр) | Полигликолидная нить плетеная ,ПГА с иглой длина нити 90 см , игла 30 мм (синтетический, рассасывающийся, 90% гликолид, 10% лактид)
9 | Полигликолидная плетеная нить №5 с/и,2 (5метр) | Полигликолидная нить плетеная ,ПГА с иглой длина нити 90 см , игла 45-50 мм (синтетический, рассасывающийся, 90% гликолид, 10% лактид)
10 | Полигликолидная плетеная нить №5 б/и,2 (5метр) | Полигликолидная нить плетеная ,ПГА длина нити 150 см (синтетический, рассасывающийся, 90% гликолид, 10% лактид)
11 | Аптечка новорожденного (Согласно Приказу №666 от 29/08/2017 г. МЗ РК) | Комплект по уходу за младенцем(аптечка новорожденного): 1. руководство по уходу за детьми раннего возраста в семье на казахском и русском языках в одном экземпляре; 2. буклет: Национальный календарь прививок в одном экземпляре; 3. водный термометр (1 штука); 4. медицинский термометр (1 штука); 5. стерильный бинт (1 штука); 6. слизеотсос для носовых путей (1 штука); 7. крем детский (1 штука); 8. мыло детское (1 штука); 9. антисептик для рук (1 штука); 10. оральные регидратационные соли — 2 упаковки; 11. стерильная вата, 200 грамм 12. Пластмассовый футляр
12 | Игла для спинальной анестезии 27 G | Размер 27G (0,42*88мм) с проводниковой иглой острием карандашнного типа стерильная однократного применения
13 | Марля медицинская отбеленная | Марля медицинская отбеленная
14 | Бинт нестерильный 7х14 | Бинт нестерильный 7х14
15 | Аминовен Инфант раствор для инфуззий | Аминовен Инфант раствор для инфуззий
16 | Пленка для регистрации медицинских диагностических снимков для термографического медицинского принтера | Пленка для регистрации медицинских диагностических изображений снимков для термографического медицинского принтера. Термографический материал высокого разрешения на PET подложке для безжидкостной проявки с голубой основой. Картридж с нечувствительной к дневному свету пленкой. Наличие в картридже информационного чипа (RF-tag) с зональным кодом. Технология распознавания позволяет принтеру автоматически распознавать тип пленки, зональный код, срок годности, номер лота, количество оставшихся листов. Толщина подложки: не менее 0,165мм и не более 0,170мм. Макс опт. плотность Dmax не менее 3,1. Формат 20,3*25,4. Пленка поставляется в двойной упаковке по 100 листов. Гарантийный срок хранения должен составлять не менее 30 месяцев с месяца производства.
17 | Набор для плевральной пункции и дренирования | Набор для пункции плевральной полости с антирефлюксным клапаном № 2. Состав: - пункционная игла с косым остроконечным срезом, снабжена разъёмом Луер-лок, размер (G 15) 1,8*80 мм - сборочный полупрозрачный пакет объёмом 2000 мл с несмываемой маркировкой объёма шага 100 мл, удлинительная линия не менее 85 см с портом Луер-Лок типа «female» - шприц трёхкомпонентный объёмом 50,0 мл с центрально расположенным разъёмом Луер-Лок для дренирования плевральной полости - удлинительная магистраль с трёхходовым краном для ручного управления направлением тока отделяемого
18 | Набор для эпидуральной анестезии | Набор для эпидуральной анестезии. Игла Туохи 18G 1,3x80мм c пластиковым\металлическим стилетом, разметкой 0,5 см, прозрачным павильоном с крыльями. Катетер 20G 0,45х0,85х1000мм, с двухслойной структурой ( полиамидное основание, мягкое полиуретановое покрытие), с 6 боковыми отверстиями в катетере, с 3 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Perifix LOR-шприц «утрата сопротивления» 8 мл без латекса, с соединением Луер Лок. Коннектор катетера (с функциональным ответом «щелчок»). Плоский эпидуральный антибактериальный фильтр 0,2 мкм (устойчивость к давлению до 7 Бар). Наклейка оповещения катетера и даты установки. Стерильно. Апирогенно.
19 | Набор с одноканальным венозным катетером | 1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 14G: длина 20см; диаметр: 2.3 мм. Скорость потока: дистальная - 75-120 мл/мин. Интродьюсерная игла: 18G 2. Проводник нитиноловый с толкателем (прямой; J-образный): 0.80 х 60 см 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11, Салфетка марлевая – 5 шт.
20 | Картриджи для циркулярного степлера "Грена Лтд.", Великобритания RCSMS, 27 мм | Картридж одноразовый, размер 27 мм для циркулярного многоразового степлера, для наложения анастомозов методами «конец-в-конец», «конец-в-бок» с титановыми скобами, расположенным в шахматном порядке, имеющие 2 концентрических кольца внутри одноразового картриджа (кассеты) со скобами. После формирования и закрытия скрепок, круглое лезвие автоматически срезает все излишки ткани, внутри шва, формируя циркулярное соустье. Количество скобок в картридже —не менее 22; размер разреза — 18 мм; высота незакрытых скоб — не более 4,50 мм; высота закрытых скоб — не более 2,00 мм. Стерильно Цвет черный.
21 | Картриджи для циркулярного степлера "Грена Лтд.", Великобритания RCSMS, 29 мм | Картридж одноразовый, размер 29 мм для циркулярного многоразового степлера, для наложения анастомозов методами «конец-в-конец», «конец-в-бок» с титановыми скобами, расположенным в шахматном порядке, имеющие 2 концентрических кольца внутри одноразового картриджа (кассеты) со скобами. После формирования и закрытия скрепок, круглое лезвие автоматически срезает все излишки ткани, внутри шва, формируя циркулярное соустье. Количество скобок в картридже — не менее 24; размер разреза — 20 мм; высота незакрытых скоб — не более 4,80 мм; высота закрытых скоб —не более 2,00 мм. Стерильно. Цвет зеленый..
22 | Сшивающий кожный степлер | Механический сшивающий степлер.35 скобок стандартного типа. Диаметр проволоки 0,50 мм, ширина коронки скобки 5,4 мм, высота открытой скобки 3,6 мм. №6-упаковка.
23 | Лигирующая клипса | Лигирующая клипса титановая, размер Large (крупный), Количество клипс в картридже – 6 штук. Количество картриджей в упаковке – 20. Совместима с многоразовой системой для клипирования HorizonTeleflexMedical, США
24 | Лигирующая клипса | Лигирующая клипса, титановая, размер Small-Wide (малый широкий). Количество клипс в картридже – 6 штук. Количество картриджей в упаковке – 30. Всего 180 клипс в упаковке. Совместима с многоразовой системой для клипирования HorizonTeleflexMedical, США
25 | Лигирующая клипса | Лигирующая клипса, титановая, размер Medium (средний). Количество клипс в картридже – 6 штук. Количество картриджей в упаковке – 30. Всего 180 клипс в упаковке. Совместима с многоразовой системой для клипирования HorizonTeleflexMedical, США
26 | Клип-аппликатор | Многоразовая система клипирования для открытой хирургии, неразборная, размер Medium (средний) или загнутый «8», длина 20см. Угол изгиба кончиков 20 град. Совместима с титановыми лигирующими клипсами Horizon Teleflex Medical, США
27 | Шовный хирургический синтетический материал №5 с иглой 40 мм | Шовный хирургический синтетический материал условный номер 2 (5метрич.) длина нити 75см.,с атравматической колющей иглой 40мм. ½, стерильная нить плетеная капроновая цвет- белая нерассасывающаяся .
28 | Вата н/с в упаковке не менее 100 г | Вата н/с в упаковке не менее 100 г
29 | Марля медицинская отбеленная | Марля медицинская отбеленная
30 | Бинт нестерильный 7х14 | Бинт нестерильный 7х14
31 | Алектиниб, Капсулы, 150 мг, № 224 | Алектиниб, Капсулы, 150 мг, № 224
32 | Вата н/с в упаковке не менее 100 г | Вата н/с в упаковке не менее 100 г
33 | Бинт нестерильный 5х10 | Бинт нестерильный 5х10
34 | Бинт нестерильный 7х14 | Бинт нестерильный 7х14
Требования к закупаемым ЛС и изделиям медицинского назначения: 1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; 2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. 3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора. 8) наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя; 9) наличие утвержденной предельной цены на торговое наименование лекарственных средств и (или) медицинских изделий в случае закупа зарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств и (или) медицинских изделий. Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.
Генеральный директор Амрин С.О.