## перечень
Приложение 1 к Тендерной документации
Заказчик: КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
Место поставки: СКО, г.Петропавловск, КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
Перечень закупаемого товара
Лот № | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тенге | Общая сумма, тенге | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Адрес поставки
1 | Внутривенный периферический стерильный катетер | Шт. | 6900 | 300 | 2070000 | по Заявке Заказчика в течение финансового 2023 г. | СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
2 | Противопролежневый матрас с компрессором | шт. | 3 | 55000 | 165000 | по Заявке Заказчика в течение финансового 2023 г. | СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
3 | Термобумага | рулон | 36 | 14550 | 523800 | по Заявке Заказчика в течение финансового 2023 г. | СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
4 | Многоразовая биопсийная система | шт. | 2 | 799500 | 1599000 | по Заявке Заказчика в течение финансового 2023 г. | СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
5 | Набор для рентгенконтрастных веществ | набор | 500 | 19950 | 9975000 | по Заявке Заказчика в течение финансового 2023 г. | СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
6 | Ножницы | упак. | 1 | 3780000 | 3780000 | по Заявке Заказчика в течение финансового 2023 г. | СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
7 | Трубка удлинительная | шт. | 2000 | 4650 | 9300000 | по Заявке Заказчика в течение финансового 2023 г. | СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
8 | Трубка эндобронхиальная | шт. | 60 | 40000 | 2400000 | по Заявке Заказчика в течение финансового 2023 г. | СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
9 | Оптоволоконный световод | шт. | 1 | 402480 | 402480 | по Заявке Заказчика в течение финансового 2023 г. | СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
10 | Троакар, диаметр 11мм | шт. | 2 | 270816 | 541632 | по Заявке Заказчика в течение финансового 2023 г. | СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
11 | Троакар, диаметр 6 мм | шт. | 4 | 249600 | 998400 | по Заявке Заказчика в течение финансового 2023 г. | СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
12 | Щипцы размер 5мм, 36 см | шт. | 1 | 438672 | 438672 | по Заявке Заказчика в течение финансового 2023 г. | СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
13 | Щипцы размер 5 мм, 36 см | Шт. | 1 | 414336 | 414336 | по Заявке Заказчика в течение финансового 2023 г. | СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
14 | Щипцы размер 5 мм, 36 см | Шт. | 1 | 439296 | 439296 | по Заявке Заказчика в течение финансового 2023 г. | СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
15 | Щипцы размер 5 мм, 36 см | Шт. | 1 | 438672 | 438672 | по Заявке Заказчика в течение финансового 2023 г. | СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
16 | Щипцы размер 5 мм, 36 см | Шт. | 1 | 438672 | 438672 | по Заявке Заказчика в течение финансового 2023 г. | СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
17 | Ножницы размер 5 мм, 36 см | Шт. | 1 | 438048 | 438048 | по Заявке Заказчика в течение финансового 2023 г. | СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
18 | Щипцы биполярные RoBi | Шт. | 2 | 792480 | 1584960 | по Заявке Заказчика в течение финансового 2023 г. | СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
19 | Аппликатор клипс | Шт. | 1 | 613392 | 613392 | по Заявке Заказчика в течение финансового 2023 г. | СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
| ИТОГО |  |  |  | 36561360
| Генеральный директор |  |  |  | С.О.Амрин

## техспецификация
Приложение 2 к Тендерной документации
Техническая спецификация
Лот № | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Техническая характеристика
1 | Внутривенный периферический стерильный катетер | Одноразовый внутривенный периферический, рентгенконтрастный стерильный катетер с инъекционным портом изготовлен из полиуретана/политетрафторэтилена Цвет зелёный, размер 20 G, 1,1 х 32 мм,скорость потока 55 мл/мин.
2 | Противопролежневый матрас с компрессором | Изготовлен из 100% поливинилхлорида. КОМПЛЕКТНОСТЬ: 1. Матрас воздушный -1 шт. 2. Компрессор -1 шт. 3. Комплект для ремонта (клей и две заплаты) Характеристики: Размер: не менее 200x89-90x6,5-9,0 см или (в накачанном состоянии) с верхней и нижней откидными створками по 40 см для предотвращения скольжения (подкладываются под стандартный матрас) Количество ячеек: 130 Без вентиляционных отверстий и с закрывающимися клапанами Цвет: серый Максимальная нагрузка: 110 кг; КОМПРЕССОР С РЕГУЛИРОВКОЙ ДАВЛЕНИЯ* Напряжение: 220 В/50 Гц Производительность: не менее 4,5 л/мин Давление: 45-110 мм рт. ст. Цикл: не более 12 мин. Потребляемая мощность: не более 7 Вт Сила тока: не более 1А Габариты (ДхШхВ), см: не более 25x12x10 Вес: не более 950 г.
3 | Термобумага | Бумага термочувствительная рулонная, ширина 80мм, длина 27м. совместима с дефибриллятором Scheller Difigard 5000 Schiller AG(Швейцария)
4 | Многоразовая биопсийная система | Автоматическая система для биопсии совместимая с пункционными иглами FAST GUN(FSG) Калибр (G) – 18, длина (см) – 25
5 | Набор для рентгенконтрастных веществ | Набор для рентгенконтрастных веществ и физиологического раствора к устройству для внутривенного введения Imaxeon - MEDRAD Salient, в составе: - Шприц-колба 190 мл. - Трубка быстрого наполнения.
6 | Ножницы | Инструмент 5мм,35см, c фронтальной подвижной рукояткой. Инструмент должен одновременно использовать ВЧ-биполярную электрическую энергию для коагуляции тканей и сосудов до 7мм и УЗ-механическую энергию для быстрого рассечения тканей . Коагуляция за счет контролируемого воздействия на ткань биполярного тока с поддержкой функции автоматического обнаружения завершения процедуры коагуляции ткани и сосудов . Возможность включения разреза ткани ультразвуком и одновременной биполярной коагуляцией кнопкой управления на инструменте. Возможность отдельного включения функции биполярной коагуляции кнопкой управления на инструменте. Фронтальная рукоятка, имеющая подвижный рычаг овальной формы спереди от ладонного упора инструмента. Привод тремя пальцами руки. 2 кнопки активации работы инструмента. Ротация бранш на 360°. Рабочая частота ультразвукового воздействия для 5 мм инструментов 47 кГц. Амплитуда 80 мкм. Внешний диаметр стержня 5мм. Эффективная (рабочая) длина 350мм. Изогнутая форма браншей. Длина браншей дистального конца инструмента : 16 мм. Заостренный кончик инструмента для безопасной механической диссекции. Атравматические зубчики для надежного захвата тканей на одной из браншей. Максимальная выходная мощность биполярной коагуляции 40 Ватт. Максимальная выходная мощность при совместной работе ультразвука и биполярной коагуляции 120 Ватт. Индивидуальная стерильная упаковка. Комплектность инструмента: Инструмент, стабилизатор, ключ. Совместим с электрохирургическим аппаратом, модель THUNDERBEATOlympusMedicalSystemsCorp., Япония. Упаковка № 5 штук. Одноразового применения.
7 | Трубка удлинительная | Трубка удлинительная, низкого давления, длиной 150 см, с Т-образным соединителем не содержит латекса, максимальное расчётное давление, 300psi 2 068 кПА ; предельная скорость введения контрастного вещества, 10,0 мл/с. Набор совместим с системой инъекционной для КТ модель MEDRAD Salient
8 | Трубка эндобронхиальная | Изготовлена из поливинилхлорида, левосторонняя, двухпросветная, две манжеты большого объёма низкого давления с цветовой индикацией, резистентные к закиси азота. Комплект состоит из трубки, стилета, комплекта коннекторов с цветной индикацией, 2 аспирационных катетера. Двойной разъём катетера для присоединения контура. Рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки через 1 см, шкала глубины интубации, отчётливая разметка по длине, стилет-направитель. Стерильная, термолабильная, апирогенная, нетоксичная, о/р, индивидуальная упаковка. Размер – 37 Внутренний диаметр – 7,5 Внешний диаметр – 10,0 Длина – 330 мм.
9 | Оптоволоконный световод | Световод, волоконнооптический, с прямым соединением со стороны источника света, особо термостойкий, диаметр 4.8 мм., длина 250 см. для аппаратов KARL STORZ
10 | Троакар, диаметр 11мм | Троакар, диаметр 11 мм, цветовой код: зеленый. Состоит из: стилет троакара пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, многофункциональный клапан, диаметр 11 мм. для аппаратов KARL STORZ
11 | Троакар, диаметр 6 мм | Троакар, диаметр 6 мм. Состоит из: стилет троакара, пирамидальный, канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10,5 см, мультифункциональный клапан. для аппаратов KARL STORZ
12 | Щипцы размер 5мм, 36 см | Щипцы, захватывающие, роатционные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, атравматичные бранши, окончатые, одна бранша активна. Состоят из: пластиковая рукоятка, с кремальерой по MANHES, с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний металлический тубус, вставка-щипцы. для аппаратов KARL STORZ
13 | Щипцы размер 5 мм, 36 см | Щипцы по KELLY для диссекции и захвата, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36см, длинные бранши, две бранши подвижны. Состоят из: пластиковая рукоятка, без кремальеры, с увеличенной площадью контактной поверхности колец. внешний тубус, изолированный. вставка-щипцы. для аппаратов KARL STORZ
14 | Щипцы размер 5 мм, 36 см | Щипцы, для захвата и диссекции, поворотные, диаметр 5 мм, длина 36 см, бранши загнуты вправо, одна бранша подвижна. Состоят из: металлическая рукоятка, без кремальеры, с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус, изолированный, вставка-щипцы для аппаратов KARL STORZ
15 | Щипцы размер 5 мм, 36 см | Щипцы по REDDICK-OLSEN для захвата и диссекции, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, усиленные бранши, две бранши активны. Состоят из: пластиковая рукоятка, с кремальерой по MANHES, с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус, изолированный, вставка-щипцы. для аппаратов KARL STORZ
16 | Щипцы размер 5 мм, 36 см | Щипцы, захватывающие, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, атравматичные, окончатые бранши, изогнутые, одна бранша активна. Состоят из: пластиковая рукоятка, с кремальерой по MANHES, с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус, изолированный, вставка-щипцы. для аппаратов KARL STORZ
17 | Ножницы размер 5 мм, 36 см | Ножницы ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, лезвия с сечением, изогнутые, ложкообразные лезвия, длина лезвий 17 мм, две бранши активны. Состоят из: пластиковая рукоятка, без кремальеры, с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус, изолированный, вставка-ножницы. для аппаратов KARL STORZ
18 | Щипцы биполярные RoBi | Щипцы, для захвата,вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятка , без кремальеры, цветовой код: голубой, внешний тубус, рабочая вставка-щипцы. для аппаратов KARL STORZ
19 | Аппликатор клипс | Аппликатор, для использования с титановыми клипсам (средне большой размер), разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диаметр 10 мм, длина 36 см. Состоит из: металлическая рукоятка, с кремальерой, металлический внешний тубус, 3 вставка. для аппаратов KARL STORZ
Требования к закупаемым изделиям медицинского назначения: 1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; 2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. 3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора. 8) наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя; 9) наличие утвержденной предельной цены на торговое наименование лекарственных средств и (или) медицинских изделий в случае закупа зарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств и (или) медицинских изделий. Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.
Генеральный директор Амрин С.О.