## перечень
Приложение 1 к Тендерной документации
Заказчик: КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
Место поставки: СКО, г.Петропавловск, КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
Перечень закупаемого товара
Лот № | Наименование закупаемых товаров | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тенге | Общая сумма, тенге | Срок поставки товара | Адрес поставки
1 | Медицинская термографическая пленка | уп. | 25 | 47893 | 1197325 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
2 | Набор с одноканальным венозным катетером | набор | 1200 | 13000 | 15600000 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
3 | Не рассасывающийся крученый материал из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. | Шт. | 440 | 1790 | 787600 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
4 | Не рассасывающийся крученый материал из капроновых (полиамидных) комплексных нитей | Шт. | 460 | 1990 | 915400 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
5 | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли (различных вариантов) для многодозных флаконов | шт | 1100 | 575 | 632500 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
6 | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли (различных вариантов) для многодозных флаконов | шт | 1000 | 890 | 890000 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
7 | Шприц для рентген контрастных веществ и физиологического раствора | Шт | 500 | 19850 | 9925000 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
8 | Трубка соединительная с Т-коннектором | шт | 2500 | 4700 | 11750000 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
9 | Стерильный комплект вкладышей | комплект | 1 | 270000 | 270000 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
10 | Порт-система имплантируемая инфузионная | набор | 50 | 175500 | 8775000 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
11 | Атезолизумаб 1200 мг/мл | фл. | 34 | 1844596.37 | 62716276.58 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
12 | Фторурацил | фл. | 5000 | 3171.54 | 15857700 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | г.Петропавловск, ул.Ауэзова,133
13 | Набор ДНК зондов DNAProbeKit на хромосомы (13,18,21,X, Y) для фиш-лаборатории | набор | 4 | 3794420 | 15177680 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
14 | Набор реагентов для выявления антител к Treponema pallidum | набор | 130 | 58000 | 7540000 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
15 | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли | шт. | 14000 | 650 | 9100000 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | г.Петропавловск, ул.Брусиловского,20
16 | Система ретрактора в комплекте | Шт. | 1 | 16900000 | 16900000 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | г.Петропавловск, ул.Брусиловского,20 (нейро)
| ИТОГО |  |  |  | 178034481.58
| И.о.генерального директора |  |  |  | А.А.Молжигитов

## техспецификация
Приложение 2 к Тендерной документации
Техническая спецификация
Лот № | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Техническая характеристика
1 | Медицинская термографическая пленка | Медицинская термографическая пленка для маммографии листовая, размерами: 8х10 дюймов (20,3х25,4см), не чувствительна к дневному свету, неперфорированная, односторонняя, предназначена для работы в принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка представляет собой подложку толщиной 168 мкм, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный слой, покрытый защитным слоем, с другой – антистатическое покрытие. Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Под воздействием температуры образуется оксид активатора, а серебро восстанавливается, создавая изображение. Предназначена для распечатки цифровых маммографических изображений на принтерах AGFA Drystar AXYS. В упаковке по 100 листов
2 | Набор с одноканальным венозным катетером | 1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 14G: длина 20см; диаметр: 2.3 мм. Скорость потока: дистальная - 75-120 мл/мин. Интродьюсерная игла: 18G 2. Проводник нитиноловый с толкателем (прямой; J-образный): 0.80 х 60 см 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11. Салфетка марлевая – 5 шт.
3 | Не рассасывающийся крученый материал из капроновых (полиамидных) комплексных нитей | Не рассасывающийся крученый материал из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Цвет: Белый. Стерильный. Толщина нити M4 (USP 1), длина 20м, в бобинах
4 | Не рассасывающийся крученый материал из капроновых (полиамидных) комплексных нитей | Не рассасывающийся крученый материал из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Цвет: Белый. стерильный. Толщина нити M5 (USP 2), длина 20м, в бобинах
5 | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли (различных вариантов) для многодозных флаконов | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0.2 мкм, с фильтром тонкой очистки 5 мкм, зеленый. Воздушный фильтр задерживает токсические аэрозоли, образующиеся при разведении сухих субстанций. Корпус: стиролакрилонитрил/акрилонитрилбутадиенстирол. Защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения.
6 | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли (различных вариантов) для многодозных флаконов | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов Вентилируемая аспирационная канюля с безыгольным коннектором для введения и забора антибиотиков и других лиофилизатов из контейнеров (стеклянные бутылки, пластиковые флаконы, стеклянные флаконы). Канюля оснащена воздушным фильтром с диаметром пор 0,2 мкм и фильтром тонкой очистки 5 мкм. красный "Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0.2 мкм, с фильтром тонкой очистки 5 мкм, красный. Воздушный фильтр задерживает токсические аэрозоли, образующиеся при разведении сухих субстанций. Корпус: стиролакрилонитрил/акрилонитрилбутадиенстирол. Клапан обеспечивающие герметичность и изолированность канюли. Защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. "
7 | Шприц для рентген контрастных веществ и физиологического раствора | Шприц для рентген контрастных веществ и физиологического раствора, к устройству для внутривенного введения MEDRAD Salient D. Объем полимерной емкости для набора контраста, не менее 190 мл. Материал изготовления – Полиэтилентерефталат. Не содержит ЛАТЕКСА. Индикаторы заполняемости шприцов контрастом и физ. раствором. Максимальное расчётное давление, не менее 300 psi /2068 кПа. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее -10,0 мл/с. Стерилизация фабричная. Комплектация: -шприц, объемом не менее 190 мл с пылезащитным колпачком и крышкой -трубка быстрого наполнения. Индивидуальная упаковка, стерильная.
8 | Трубка соединительная с Т-коннектором | Трубка соединительная с Т-коннектором к устройству для внутривенного введения MEDRAD Salient. Трубка соединительная одноразовая стерильная к емкости полимерной стерильной одноразовой, для рентген контрастных веществ к инъекторной системе. Комплектация: магистраль высокого давления с коннектором. Длина магистрали не менее – 150 см. Внутренний диаметр трубки не менее – 0,060 ± 0,002дюймов. Внешний диаметр трубки не более – 0,100 ± 0,002 дюймов. Материал изготовления коннектора и трубки не хуже – поливинилхлорид. Максимальное расчётное давление, не менее – 300 psi. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее – 10,0 мл/с. Индивидуальная упаковка, стерильная.
9 | Стерильный комплект вкладышей | Стерильный комплект вкладышей должен включать в себя: чистый основной (нижний) вкладыш в количестве не менее 1 шт. Размеры чистого основного (нижнего) вкладыша должны быть не менее 190 мм (высота по центру) х 880 мм (ширина по центру) х 500 мм (ширина верхнего и нижнего края) х 380 мм (глубина по центру); зеленый эластичный (защитный) вкладыш покрытия, с указанием «ЧИСТОЕ» не менее 1 шт. Красный эластичный (защитный) вкладыш покрытия, с указанием -«ЗАГРЯЗНЕННОЕ» не менее 1 шт. Размеры красного и зеленого эластичного (защитного) вкладыша покрытия должны быть не менее 110 мм (высота) х 720,5 (ширина) х 380 (глубина). Комплект стерильных вкладышей предназначен для лотков Cleanascope (1 упаковка - 200 трехцветных стерильных комплектов)
10 | Порт-система имплантируемая инфузионная | Стандартный однокамерный порт для венозной катетеризации взрослых в сочетании титана и полиоксиметилена, совместим с введением контраста под давлением во время проедур КТ и МРТ. Диаметр основания порта 31 х 22,6 мм. Высота порта 12,2 мм. Вес 7,6 грамма. Внутренний объем 0,58 мл. Диаметр силиконовой мембраны 12,1 мм. Количество возможных пункций иглой Губера: не менее 1000. Катетер присоединяемый, однопросветный, изготовленный из рентгеноконтрастного полиуретана устойчивый к химическому воздействию. Дистальный конец катетера открытый. Размер катетера 8 Fr, длина катетера 600мм, наружный диаметр катетера 2,30мм, внутренний просвет катетера 1,45мм. Состав набора: салфетка стерильная, оболочка для датчика, стерильные резинки, стерильный гель, соединительное кольцо, прямая игла Губера 23G, промывающее приспособление для катетера, направляющий катетер (L18см.) с градуированным J проволочным направителем, пункционная игла 18 G, туннельный элемент (L18см.) шприц 10 мл.
11 | Атезолизумаб 1200 мг/мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 1200 мг/20мл
12 | Фторурацил | Раствор для внутрисосудистого введения 1000 мг
13 | Набор ДНК зондов DNAProbeKit на хромосомы (13,18,21,X, Y) для фиш-лаборатории | Набор ДНК зондов DNAProbeKit на хромосомы (13,18,21,X, Y) для фиш-лаборатории
14 | Набор реагентов для выявления антител к Treponema pallidum | Набор реагентов для выявления антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации. Набор предназначен для выявления специфических антител к Treponema pallidum в сыворотке крови человека. Состав набора: положительный контрольный образец – 1 фл., 0,5 мл; отрицательный контрольный образец – 1 фл., 0,5 мл; тест-эритроциты (ТЭр) – 1 фл., 8,5 мл; контрольные эритроциты (КЭр) - 1 фл., 8,5 мл; разводящий раствор (РР) – 1 фл., 21 мл; планшет с U-образными лунками – 2 шт. Набор рассчитан на проведение 100 анализов, включая контроли.
15 | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый. Корпус: АБС/САН. Защитный колпачек полипропилен, защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Клапан: силикон. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ.
16 | Система ретрактора в комплекте | Наличие модульной структуры, возможность индивидуальной адаптации к операционному полю, наличие быстросъемной застежки и быстрозаменяемого удерживающего клапана Тех.характеристики: Гнездовой зажим - еврорейка (25 x 10 мм) - 1 шт, Стойка 35см, вкл. отверстие Ø12мм/4см -1 шт, Опорный рычаг 50 см (33+17), прямой - 1 шт, Перекладина 22см - 1 шт, Кронштейн рамы 30 см, угловой - 2 шт, P-образный зажим (стойка), Ø16мм+Ø12мм- 1 шт, S-образный зажим (опорный рычаг), Ø12мм+Ø8мм - 3 шт, Q-зажим (быстроразъемный) с фиксатором -4 шт, Держатель лезвий "Press-Turn- Замок" (поворотный или фиксируемый), 20см – 4шт, Рукоятка для держателя лезвия 1 шт , Держатель лезвия 21см/Ø8мм, поворотный с зубчатый стержень для храпового механизма- 1 шт, Лезвие ретрактора 20 мм/120 мм - 4 шт, Лезвие ретрактора 20 мм/100 мм - 4 шт, Лезвие ретрактора 20 мм/60 мм- 2шт, Лезвие ретрактора 20 мм/80 мм - 2шт, Лезвие ретрактора 20 мм/160 мм - 4 шт, Лезвие ретрактора 20мм/140мм- 4 шт, Лезвие ретрактора 20 мм/180 мм- 2 шт, Ретракторное лезвие 35 мм/20 мм, острое, 6 крючков- 4 шт, Оптоволоконный световод- 2 шт. Наличие комплекта технической и эксплуатационной документации на государственном и русском языках.Доставка, установка, ввод в эксплуатацию, обучение специалистов.
4 | 1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса. Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. 3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230); 5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6) подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.
И.о.генерального директора Молжигитов А.А.