## Перечень
Приложение 1 к Тендерной документации
Перечень медицинских изделий
Заказчик (Организатор): КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
№ лота | Название | Форма выпуска | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Stromatolyser-WH 3 х 500 мл, из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +35 C | Упаковка | 10 | 152820 | 1528200 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
2 | CELLPACK 20л, из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 +5 +30 С | Упаковка | 30 | 53065 | 1591950 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
3 | Cellclean очищающий раствор, из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN- 450, XN- 550 +1 +30 C | Упаковка | 10 | 50440 | 504400 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
4 | Контрольная кровь высокий уровень (EIGHTCHECK-3WP H) 1.5 мл, из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 C | Флакон | 6 | 15620 | 93720 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
5 | Контрольная кровь низкий уровень (EIGHTCHECK-3WP L) 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 C | Флакон | 6 | 15620 | 93720 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
6 | Контрольная кровь норма (EIGHTCHECK-3WP N) 1.5 мл, из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 C | Флакон | 6 | 15620 | 93720 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
7 | Рекомбипластин 2Ж реагент для ПВ и фибриногена (HemosIL RecombiPlas Tin 2G /Prothrombin Time Reagent) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (5x20ml, 5x20мл) +2 +8 С | Упаковка | 6 | 104180 | 625080 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
8 | АЧТВ SP реагент с синтетическими фосфолипидами (HemosIL APTT SP) из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (5x8ml+5х9ml) +2 +8 С | Упаковка | 3 | 106660 | 319980 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
9 | Фибриноген QFA (HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin), из комплекта Aнализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х5мл), t +2+8 С | Упаковка | 4 | 228535 | 914140 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
10 | Калибровочная плазма (HemosIL Calibration plasma), из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1ml) t +2 +8 C | Упаковка | 1 | 100540 | 100540 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
11 | Высокий патологический контроль (HemosIL High Abnormal Control), из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C | Упаковка | 5 | 93975 | 469875 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
12 | Низкий патологический контроль (HemosIL Low Abnormal Control), из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C | Упаковка | 5 | 98055 | 490275 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
13 | Нормальный контроль (HemosIL Normal Control), из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C | Упаковка | 5 | 102520 | 512600 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
14 | Разбавитель факторов (HemosIL Factor Diluent), из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1х100 мл), t +15 +25 C | Упаковка | 6 | 14195 | 85170 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
15 | Референсная эмульсия R (HemosILReferenceWashREmulsion), из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACLELITE/ACLELITEPRO (1000 мл) +15 +25 | Флакон | 15 | 44610 | 669150 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
16 | Тромбиновое время (HemosIL Thrombin Time), из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (4x2.5 or 8 ml; 1х9 ml) +2 +8 С | Флакон | 6 | 45525 | 273150 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
17 | Моющий раствор (HemosIL Cleaning Solution) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1х500мл) +15 +25 C | Флакон | 6 | 16670 | 100020 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
18 | Моющий агент - HemosIL Cleaning Agent из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (80 мл) +15 +25 C | Флакон | 1 | 7100 | 7100 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
19 | Роторы на 20 кювет (Rotors 20 cuvetettes), из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики | Упаковка | 5 | 174115 | 870575 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
20 | БИЛИРУБИН ОБЩИЙ, из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (8x60+8x15мл ) t +2 +8 C | Упаковка | 3 | 41745 | 125235 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
21 | БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (4х60мл+4х15мл) +2 +8 С | Упаковка | 2 | 24958 | 49916 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
22 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА200/400 (8х60мл+8х15мл) +2 +8 С | Упаковка | 3 | 73150 | 219450 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
23 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА200/400 (8х60мл+8х15мл) +2 +8 С | Упаковка | 3 | 73150 | 219450 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
24 | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (8х60,8х15мл) +2 +8 С. | Упаковка | 3 | 79959 | 239877 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
25 | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (10х60мл) +2 +8 | Упаковка | 2 | 19972 | 39944 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
26 | ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (2х60+2х20) +2 +30 С | Упаковка | 5 | 9702 | 48510 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
27 | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (5х60мл+5х60мл) +2 +30 С | Упаковка | 3 | 36998 | 110994 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
28 | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА200/400 (10х60мл) +2 +8 С | Упаковка | 1 | 69388 | 69388 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
29 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (HUMAN) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (5х5мл) +2 +8 С | Упаковка | 3 | 52901 | 158703 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
30 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 1 из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА200/400 (5х5мл) +2 +8C | Упаковка | 3 | 52901 | 158703 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
31 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА200/400 (5х5мл) +2 +8C | Упаковка | 3 | 52901 | 158703 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
32 | Концентрированный моющий раствор 500 мл., из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA200/400 +15 +30 С | Упаковка | 2 | 85229 | 170458 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
33 | Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400 | Упаковка | 5 | 45138 | 225690 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
34 | Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (4x15 мл) +2 +30 C | Упаковка | 1 | 32790 | 32790 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
35 | Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200 (4x20мл) +2 +30 C | Упаковка | 1 | 34436 | 34436 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
36 | SPOTCHEM II TotalBilirubin – Реагент для определения общего билирубина | Упаковка | 12 | 10350 | 124200 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
37 | SPOTCHEM Ⅱ GPT/ALT – Реагент для определения ГПТ/АЛТ | Упаковка | 12 | 18100 | 217200 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
38 | SPOTCHEM Ⅱ GOT/AST – Реагент для определения ГОТ/АСТ | Упаковка | 12 | 18100 | 217200 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
39 | SPOTCHEM II TotalProtein – Реагент для определения общего белка | Упаковка | 12 | 10700 | 128400 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
40 | SPOTCHEM II Creatinine – Реагент для определения креатинина | Упаковка | 12 | 15700 | 188400 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
41 | SPOTCHEM II BloodUreaNitrogen – Реагент для определения мочевины | Упаковка | 12 | 10700 | 128400 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
42 | SPOTCHEM II Amylase – Реагент для определения амилазы | Упаковка | 2 | 17950 | 35900 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
43 | Кюветы для образцов сыворотки | Упаковка | 2 | 84600 | 169200 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
44 | TIP SET – Наконечники для дозатора | Упаковка | 2 | 54000 | 108000 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
45 | Картридж с iQM для исследования газов крови/гематокрита/электролитов/лактата/глюкозы GEM 3/3.5K BG/ISE/GL 75 TEST IQM PAK из комплекта анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 3500 +15 +25 C | Упаковка | 9 | 562690 | 5064210 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
46 | Реагент контроля качества: GEM CVP (Изделие для утверждения калибровки) Multipak из комплекта анализатора газов крови, электролитов и метаболитов GEM PREMIER 3000 (5х4х2,5мл) +2 +8 С | Упаковка | 1 | 127335 | 127335 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
47 | Краситель Азур-эозин по Романовскому | Упаковка | 110 | 20000 | 2200000 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
48 | Био маунт НМ | Флакон | 4 | 35500 | 142000 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
49 | Тест-полоски Combur 10Test UX-100 шт | Упаковка | 12 | 30560 | 366720 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
50 | Тест полосы для определения глюкозы в моче. | Упаковка | 50 | 7000 | 350000 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
51 | Набор реагентов для определения белка в моче (метод с пирогаллоновым красным) | Набор | 15 | 15000 | 225000 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
52 | Стекло предметное со шлифованными краями и полосой для записи. Размер 26х76х1мм. Толщина 1 мм. 50 шт/уп. | Упаковка | 60 | 4500 | 270000 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
53 | Стекло предметное со шлифованными краями. Размер 26х76х2мм. Толщина 2мм. 50 шт/уп. | Упаковка | 60 | 4500 | 270000 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
54 | Стекло предметное. Размер 26х76мм. Толщина 1мм. 50 шт/уп. | Упаковка | 100 | 4500 | 450000 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
55 | СОЭ-метр ПР-3 | Штук | 4 | 7000 | 28000 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
56 | РФМК-тест, планшетный (192 опр.) | Упаковка | 4 | 38880 | 155520 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
57 | ВИЧ ½ типа (HIV1/2 3.0) ИХ (20 шт) уп | Упаковка | 1 | 48000 | 48000 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
58 | ПРЕВЕКАЛ НА ОСНОВЕ БЫЧЬЕЙ СЫВОРОТКИ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, 12x5мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Упаковка | 1 | 330520 | 330520 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
59 | ПРЕВЕКАЛ КОАГУЛОЛОГИЯ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиме трический ВА200/400 (12x1мл) +2 +8 С (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания) | Упаковка | 1 | 137300 | 137300 | по заявке Заказчика до 20 декабря 2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова 133.
Итого |  |  |  |  | 22887117
Генеральный директор ______________Амрин С.О.

## Техническая спецификация
Приложение 2 к Тендерной документации
Техническая спецификация
№ лота | Наименование | Техническая спецификация
1 | Stromatolyser-WH 3 х 500 мл, из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +35 C | Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лимфоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл.
2 | CELLPACK 20л, из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 +5 +30 С | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л
3 | Cellclean очищающий раствор, из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN- 450, XN- 550 +1 +30 C | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора.
4 | Контрольная кровь высокий уровень (EIGHTCHECK-3WP H) 1.5 мл, из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 C | Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам.
5 | Контрольная кровь низкий уровень (EIGHTCHECK-3WP L) 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 C | Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам
6 | Контрольная кровь норма (EIGHTCHECK-3WP N) 1.5 мл, из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 C | Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам.
7 | Рекомбипластин 2Ж реагент для ПВ и фибриногена (HemosIL RecombiPlas Tin 2G /Prothrombin Time Reagent) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (5x20ml, 5x20мл) +2 +8 С | Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме. Используется для оценки внешнего пути гемостаза и мониторинга ОАТ. В состав реагента входит рекомбинантный человеческий тканевой фактор, характеризующийся МИЧ ~ 1. Реагент стабилен на борту анализатора 4 дня. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Уп.: 5 фл. по 20 мл реагента + 5 фл. по 20 мл разбавителя). Температура хранения +2 +8 C. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO
8 | АЧТВ SP реагент с синтетическими фосфолипидами (HemosIL APTT SP) из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (5x8ml+5х9ml) +2 +8 С | Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепариновой антикоагулянтной терапии. Реагент характеризуется высокой чувствительностью к присутствию в плазме гепарина и дефициту факторов внутреннего пути свертывания. Высокая чувствительность к присутствию ВА в плазме позволяет использовать реагент для первичной диагностики антифосфолипидного синдрома (АФС). Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Фасовка: 5 фл. по 9 мл реагента + 5 фл. по 8 мл хлорида кальция. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.
9 | Фибриноген QFA (HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin), из комплекта Aнализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х5мл), t +2+8 С | Реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Уп.: 10 фл. по 5 мл реагента. Температура хранения +2 +8 C .
10 | Калибровочная плазма (HemosIL Calibration plasma), из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1ml) t +2 +8 C | Калибратор универсальный. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Уп.: 10 фл. по 1 мл. Температура хранения +2 +8 C.
11 | Высокий патологический контроль (HemosIL High Abnormal Control), из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Уп.: 10 фл. по 1 мл. Температура хранения +2 +8 C
12 | Низкий патологический контроль (HemosIL Low Abnormal Control), из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Уп.: 10 фл. по 1 мл. Температура хранения +2 +8 C
13 | Нормальный контроль (HemosIL Normal Control), из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, одиночных факторов, антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона нормальных значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Уп.: 10 фл. по 1 мл.
14 | Разбавитель факторов (HemosIL Factor Diluent), из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1х100 мл), t +15 +25 C | Разбавитель плазмы. Предназначен для разбавления плазмы при проведении исследований. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. Уп.: 1 фл. по 100 мл. Температура хранения +15 +25 C
15 | Референсная эмульсия R (HemosILReferenceWashREmulsion), из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACLELITE/ACLELITEPRO (1000 мл) +15 +25 | Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Уп.: 1 фл. по 1000 мл. Температура хранения +15 +25 C.
16 | Тромбиновое время (HemosIL Thrombin Time), из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (4x2.5 or 8 ml; 1х9 ml) +2 +8 С | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой цитратной плазме. Анализ обычно выполняется для диагностики наследственного дефицита или дефектов фибриногена, для исключения контаминации гепарином. Измеряется время образования сгустка в исследуемом образце при превращении фибриногена в фибрин после добавления в плазму очищенного бычьего тромбина.Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Уп.: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя. Температура хранения +2 +8 C . Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO
17 | Моющий раствор (HemosIL Cleaning Solution) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1х500мл) +15 +25 C | Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Уп.: 1 фл. по 500 мл. Температура хранения +15 +25 C .
18 | Моющий агент - HemosIL Cleaning Agent из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (80 мл) +15 +25 C | Очищающий раствор. Предназначен для технического обслуживания лабораторного оборудования. В состав набора входит: гипохлорит натрия. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Уп.: 1 фл. по 80 мл. Температура хранения +15 +25 C .
19 | Роторы на 20 кювет (Rotors 20 cuvetettes), из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики | Измерительные ячейки. Предназначены для проведения исследований системы гемостаза на автоматических коагулометрах. Материал: оптически прозрачный пластик. В упаковках 1х20 позиций, 100шт/уп. Температура хранения +4 +45 C.
20 | БИЛИРУБИН ОБЩИЙ, из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (8x60+8x15мл ) t +2 +8 C | Набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Соляная кислота 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л. Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л. Повторность (CV) - 3.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л. Повторность (CV) 0.9%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2%. Количество исследований - 1800, фасовка 8 x 60 мл + 8 x 15 мл, t+2 +8 С.
21 | БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (4х60мл+4х15мл) +2 +8 С | Набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе.Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота/нитрит натрия, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Фосфорная кислота 90 ммоль/л, дигидроксиэтилэтилендиаминоуксусная кислота (HEDTA) 4.5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, pH 1.5. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.09 мг/дл = 1.60 мкмоль/л. Пределы линейности: 15 мг/дл = 257 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 0.608 мг/дл = 10.4 мкмоль/л Повторность (CV) - 4.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.3%; Средняя концентрация: 1.68 мг/дл = 28.8 мкмоль/л. Повторность (CV) 2.0%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.9%. Количество исследований -900, фасовка 4 x 60 мл + 4 x 15 мл , t+2 +8 С.
22 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА200/400 (8х60мл+8х15мл) +2 +8 С | Набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа>460 Ед/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л. Повторность (CV) - 2.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.8%; Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2.55 мккат/л. Повторность (CV) 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8х60мл+8х15мл, t+2 +8 С.
23 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА200/400 (8х60мл+8х15мл) +2 +8 С | Набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий биреагент. Состав: РеагентА. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л, pH 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л: Повторность (CV) - 3.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.0 %; Средняя концентрация: 133 Ед/л = 2.21 мккат/л. Повторность (CV) -1,2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,4%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С.
24 | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (8х60,8х15мл) +2 +8 С. | Набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5.6 ммоль/л, уреаза > 140 Ед/мл, глютаматдегидрогеназа > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.0. Реагент B. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. Пределы линейности: 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. Повторность (CV): 1.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7 %. Моча Средняя концентрация:1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторность (CV): 3.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Средняя концентрация:1771 мг/дл = 295 ммоль/л . Повторность (CV): 2.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8х60+8х15мл, t+2 +8 С.
25 | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (10х60мл) +2 +8 | Набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А.Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7.5. Метрологические характеристики:Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л.Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л. Повторность(CV):1,0%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л Повторность(CV):0,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10x 60мл, t+2 +8 С.
26 | ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (2х60+2х20) +2 +30 С | Набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II)¶21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл, температура хранения +15 +30 ⁰С.
27 | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (5х60мл+5х60мл) +2 +30 С | Набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, детергент. Реагент B. Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.04 мг/дл= 3.55 мкмоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 1768 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1.06 мг/дл= 94 мкмоль/л. Повторность (CV): 3.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.8 %. Средняя концентрация: 3.16 мг/дл= 280 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.2 %. Моча Средняя концентрация: 142 мг/дл= 12525 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.8 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Средняя концентрация: 284 мг/дл= 25050 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.2 %. Количество исследований-1800. Фасовка 5х60мл+5х60мл, t+2 +30 С.
28 | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА200/400 (10х60мл) +2 +8 С | Набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе. Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. PIPES 35 ммоль/л, холат натрия 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза > 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза > 0.1 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность:4.2 мг/дл = 0.109 ммоль/л. Пределы линейности: 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 153 мг/дл = 3.97 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.4 %. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 5.7 ммоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8⁰С.
29 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (HUMAN) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (5х5мл) +2 +8 С | Набор биохимических реагентов, параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка, 5х5мл, t +2 +8 С
30 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 1 из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА200/400 (5х5мл) +2 +8C | Набор биохимических реагентов, параметры:АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8 C.
31 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА200/400 (5х5мл) +2 +8C | Набор биохимических реагентов, параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8C
32 | Концентрированный моющий раствор 500 мл., из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA200/400 +15 +30 С | Концентрированный моющий раствор 500 мл из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA200/400, объем 500 мл, t +15 +30 С
33 | Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400 | Метакрилатный термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке
34 | Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (4x15 мл) +2 +30 C | Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (4x15 мл) +2 +30 C
35 | Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200 (4x20мл) +2 +30 C | Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200 (4x20мл) +2 +30 C
36 | SPOTCHEM II TotalBilirubin – Реагент для определения общего билирубина | SPOTCHEM II TotalBilirubin - Реагент для определения общего билирубина (25тестов)
37 | SPOTCHEM Ⅱ GPT/ALT – Реагент для определения ГПТ/АЛТ | SPOTCHEM Ⅱ GPT/ALT – Реагент для определения ГПТ/АЛТ (25тестов)
38 | SPOTCHEM Ⅱ GOT/AST – Реагент для определения ГОТ/АСТ | SPOTCHEM Ⅱ GOT/AST – Реагент для определения ГОТ/АСТ (25тестов)
39 | SPOTCHEM II TotalProtein – Реагент для определения общего белка | SPOTCHEM II TotalProtein – Реагент для определения общего белка (25тестов)
40 | SPOTCHEM II Creatinine – Реагент для определения креатинина | SPOTCHEM II Creatinine – Реагент для определения креатинина (25тестов)
41 | SPOTCHEM II BloodUreaNitrogen – Реагент для определения мочевины | SPOTCHEM II BloodUreaNitrogen – Реагент для определения мочевины (25тестов)
42 | SPOTCHEM II Amylase – Реагент для определения амилазы | SPOTCHEM II Amylase – Реагент для определения амилазы (25 тестов)
43 | Кюветы для образцов сыворотки | Кюветы для образцов сыворотки 500 шт/упак
44 | TIP SET – Наконечники для дозатора | TIP SET – Наконечники для дозатора 500 шт/упак
45 | Картридж с iQM для исследования газов крови/гематокрита/электролитов/лактата/глюкозы GEM 3/3.5K BG/ISE/GL 75 TEST IQM PAK из комплекта анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 3500 +15 +25 C | Картридж с iQM для исследования газов крови/гематокрита/электролитов/лактата/глюкозы GEM 3/3.5K BG/ISE/GL 75 TEST IQM PAK из комплекта анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 3500 +15 +25 C
46 | Реагент контроля качества: GEM CVP (Изделие для утверждения калибровки) Multipak из комплекта анализатора газов крови, электролитов и метаболитов GEM PREMIER 3000 (5х4х2,5мл) +2 +8 С | Реагент контроля качества: GEM CVP (Изделие для утверждения калибровки) Multipak из комплекта анализатора газов крови, электролитов и метаболитов GEM PREMIER 3000(5х4х2,5мл) +2 +8 С
47 | Краситель Азур-эозин по Романовскому | Раствор сухого азур-эозина 0,76 % по Романовскому в метаноле и глицерине, в соотношении 1:1. Упаковка: флакон емкостью 1 л Условия хранения: при температуре от 0°С до +25°С в крытых вентилируемых помещениях вдали от кислот и щелочей, не допуская воздействия прямых солнечных лучей
48 | Био маунт НМ | Синтетическая монтирующая среда для приготовления гистологических и цитологических препаратов.(500 мл)
49 | Тест-полоски Combur 10Test UX-100 шт | Combur 10 UX 100 T
50 | Тест полосы для определения глюкозы в моче. | Диагностические полоски для определения глюкозы в образцах мочи, сухая химия. В основе метода ферментативная реакция с глюкозооксидазой в присутствии пероксидазы. Тест специфичен для глюкозы, другие сахара не взаимодействуют, идентификация происходит по появлению полосы окрашивания от светло- до темно-зеленого цвета. Упакованы по 50 тест-полосок в тубе. Качественный и полуколичественный экспресс анализ мочи с быстрой визуальной оценкой результатов для выявления заболевания и проведения мониторинга во время лечения. Обладают высокой специфичностью и чувствительностью. Предназначены для клинических лабораторий.
51 | Набор реагентов для определения белка в моче (метод с пирогаллоновым красным) | Количественное определение белка мочи (фракции альбумина, мукопротеина, глобулинов). Выраженность протеинурии является важным диагностическим параметром. Пирогаллоловый метод определения концентрации белка в моче и других биологических жидкостях основан на фотометрическом принципе измерения оптической плотности окрашенного комплекса, образующегося при взаимодействии молекул белка с молекулами комплекса красителя пирогаллоловый красный и молибдата натрия.
52 | Стекло предметное со шлифованными краями и полосой для записи. Размер 26х76х1мм. Толщина 1 мм. 50 шт/уп. | Стекло предметное со шлифованными краями и полосой для записи. Размер 26х76х1мм. Толщина 1 мм. 50 шт/уп.
53 | Стекло предметное со шлифованными краями. Размер 26х76х2мм. Толщина 2мм. 50 шт/уп. | Стекло предметное со шлифованными краями. Размер 26х76х2мм. Толщина 2мм. 50 шт/уп.
54 | Стекло предметное. Размер 26х76мм. Толщина 1мм. 50 шт/уп. | Стекло предметное. Размер 26х76мм. Толщина 1мм. 50 шт/уп.
55 | СОЭ-метр ПР-3 | Штатив к СОЭ-метру на 20 пробок предназначен для определения скорости оседания эритроцитов при отстаивании стабилизированной крови в клинических лабораториях. Штатив изготовлен из полистирола, гигиенический сертификат III – 11/1683. Автоклавированию не подлежит. Устойчив к дезинфицирующим средствам. Белый экран облегчает отсчет уровня эритроцитов.В основании штатива имеется 20 отверстий по 10 с каждой стороны, в которые установлены резиновые пробки с обозначенным центром для установки нижнего конца пипетки. Гнезда штатива имеют оцифровку от 1 до 20. В верхней плате штатива имеются гнезда для установки верхнего конца пипеток. Цена деления шкалы пипетки – 1мм. Габаритные размеры – 208 х 197 х 70 мм Масса не более – 0,6 кг В комплект поставки входят: Штатив СОЭ-метр ПР-3/1 - 1 шт. Пробки резиновые - 20 шт. Материал - полистирол
56 | РФМК-тест, планшетный (192 опр.) | Планшетный вариант на 192 теста Состав набора: - 1 планшет с о-фенантролином, расфасованным в 96-ти герметично закрытых лунках; - 1 флакон с плазмой, не содержащей РФМК (Контроль-минус) (1X,0 мл); - 1 флакон с плазмой, содержащей РФМК (Контроль-плюс) (1X,0 мл); - копьё-скарификатор стерильный, одноразовый – 1 шт.; - стеклянная палочка – 1 шт.
57 | ВИЧ ½ типа (HIV1/2 3.0) ИХ (20 шт) уп | ВИЧ ½ типа (HIV1/2 3.0) ИХ экспресс тест
58 | ПРЕВЕКАЛ НА ОСНОВЕ БЫЧЬЕЙ СЫВОРОТКИ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, 12x5мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Набор биохимических реагентов параметры: альбумин, билирубин прямой, билирубин общий, креатинин, глюкоза, белок (общий), мочевина, мочевая кислота, холестерин, триглицериды, фосфатаза щелочная, фосфатаза кислая, альфа-амилаза, АЛТ, АСТ, СК, ГГТ, ЛДГ, Са, Cl, Fe, Mg, P, K, Na, фасовка 12x5мл, t +2 +8 С
59 | ПРЕВЕКАЛ КОАГУЛОЛОГИЯ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиме трический ВА200/400 (12x1мл) +2 +8 С (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания) | МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА параметры: Протромбин (протромбиновое время, протромбин по Квику, МНО), АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время), Фибриноген по Клаусу, Тромбиновое время, фасовка 12x1мл, t +2 +8 С
Требования к медицинским изделиям.
1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса. Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. 3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230); 5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6) подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.
Генеральный директор ______________Амрин С.О.