## перечень
Приложение 1 к Тендерной документации
Заказчик: КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
Место поставки: СКО, г.Петропавловск, КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
Перечень закупаемого товара
Лот № | Наименование закупаемых ИМН | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тенге | Общая сумма, тенге | Срок поставки товара | Адрес поставки
1 | Референсная эмульсия из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELIТE PRO с принадлежностями (1000 мл) +15 +25 С (Instrumentation Laboratoiy Со.,США) | Фл. | 60 | 50610 | 3036600 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
2 | Роторы для анализов (1х 20 позиций, 100 шт/уп) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL ТОР, модификации: ACL TOP З50 СТS, ACL TOP 550 СТS, ACL TOP 750, ACL ТОР 750 СТS, ACL ТОР 750 LAS +4 +45 С. (Instrumentation Laboratoiy Со.,США) | Уп. | 17 | 184115 | 3129955 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
3 | Реагент Д-Димер - из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (4x3 мл; 4х9мл; 2х1мл) +2 +8 С (Biokit S.A.,США,Испания) (Biokit S.A.,Испания) | Наб. | 10 | 329945 | 3299450 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
4 | Антитромбин жидкий -, (уп.: 2 фл. по 2 мл реагента . + 2 фл. по 2 мл субстрата) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL ТОР, модификации: ACL ТОР 350 СТS, ACL TOP 550 СТS, ACL TOP 750, ACL ТОР 750 СТS, ACL ТОР 750 LAS(4х2 мл) t +2 +8 С. (Instrumentation Laboratoiy Со.,США) | Наб. | 15 | 152620 | 2289300 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
5 | Разбавитель цельной крови | Уп. | 45 | 46920 | 2111400 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
6 | Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови | Уп. | 15 | 29020 | 435300 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
7 | Лизирующий реагент | Уп. | 10 | 65925 | 659250 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
8 | Окрашивающий реагент | Уп. | 6 | 118195 | 709170 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
9 | Очищающий раствор | Уп. | 4 | 52700 | 210800 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
10 | XN-L Check L1 (контрольная кровь XN-L Check L1) | Уп. | 2 | 56470 | 112940 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
11 | XN-L Check L2 (контрольная кровь XN-L Check L2) | Уп. | 2 | 56470 | 112940 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
12 | XN-L Check L3 (контрольная кровь XN-L Check L3) | Уп. | 2 | 56470 | 112940 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
13 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА УРОВЕНЬ II-набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических- турбидиметрический ВА200\400 производства компанииBioSistems S.A.(Испания), | Наб. | 5 | 52901 | 264505 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
14 | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II из комлекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200\400(3х1мл) t+2+8 С (BioSistems S.A.(Испания) | Наб. | 2 | 29035 | 58070 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
15 | МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (2х60мл+2х15мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., Испания) | Наб. | 2 | 19288 | 38576 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
16 | Питательный агар (МПА) | Кг | 2 | 60000 | 120000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
17 | Среда Пизу | Кг | 0.25 | 104800 | 26200 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
18 | Среда ОТДМ | Кг | 0.25 | 120800 | 30200 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
19 | Бульон Сабуро | Кг | 0.25 | 47000 | 11750 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
20 | Манит солевой агар | Кг | 4 | 60000 | 240000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
21 | Агар эндо грм | Кг | 1.5 | 51850 | 77775 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
22 | Тиогликолевая среда для контроля стерильности | Кг | 0.25 | 90800 | 22700 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
23 | Агар Клиглера грм | Кг | 1 | 54980 | 54980 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
24 | Ацетатный агар | Кг | 0.25 | 153000 | 38250 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
25 | Агар Симмонса | Кг | 0.25 | 80800 | 20200 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
26 | Селенитовый бульон | Кг | 0.25 | 69800 | 17450 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
27 | Сабуро агар | Кг | 0.75 | 54800 | 41100 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
28 | АГВ (для определения чувствительности к антибиотикам) | Кг | 1 | 61800 | 61800 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
29 | Среда Кларка | Кг | 0.25 | 48000 | 12000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
30 | Висмут-сульфит агар | Кг | 0.25 | 68850 | 17212.5 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
31 | Глюкоза чда | Кг | 0.1 | 35800 | 3580 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
32 | Среда Кода | Кг | 0.25 | 53800 | 13450 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
33 | МПБ | Кг | 0.25 | 82800 | 20700 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
34 | Менинго агар | Кг | 0.25 | 263850 | 65962.5 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
35 | Пробирка с крышкой, зондом с хлопковым наконечником, пластик + хлопок, стерильная | Шт. | 3000 | 400 | 1200000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
36 | Мочевина (карбамид) чда | Кг | 0.1 | 9504 | 950.4 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
37 | Диахим - набор для окраски по Граму (с сафранином) | Уп. | 2 | 7000 | 14000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
38 | Плазма кроличья цитратная сухая | Уп. | 1 | 35000 | 35000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
39 | Зонд (Пробирка полимерная с наполнителем) со средой Эймса, без угля,стер. | Шт. | 1500 | 400 | 600000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
40 | Бактериофаг дизентирийный поливалентный | Фл. | 1 | 12266 | 12266 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
41 | Бактериофаг сальмонеллезный поливалентный | Фл. | 1 | 12266 | 12266 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
42 | Тест полоски для анализа мочи | Туб. | 20 | 11050 | 221000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
43 | Азур - II | Кг. | 0.1 | 497805 | 49780.5 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
44 | Судан - III C₂₂ H₁₀ N₄ 0 | Кг. | 0.05 | 236775 | 11838.75 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
45 | J₂ Иод кристаллический ЧДА | Кг. | 0.1 | 351750 | 35175 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
46 | К J Калий йодистый | Кг. | 0.1 | 231000 | 23100 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
47 | Набор реагентов для иммуноферментного иммуноглобулинов классов M и G к вирусу гепатита С (48 определений) | Набор | 2 | 52800 | 105600 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
48 | Тест-система иммуноферментная для подтверждения присутствия Hbs антигена c использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител | Набор | 2 | 44800 | 89600 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
49 | (Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к цитомегаловирусу) 12x8 определении | Набор | 3 | 68000 | 204000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
50 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу (12x8 определений) | Набор | 3 | 64800 | 194400 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
51 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G k Toxoplazma gondii (12x8 определений) | Набор | 3 | 94800 | 284400 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
52 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса (12x8 определений) | Набор | 3 | 51850 | 155550 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
53 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови | Набор | 2 | 90800 | 181600 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
54 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего трийодтиронина в сыворотке крови | Набор | 1 | 54980 | 54980 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
55 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови | Набор | 1 | 153000 | 153000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
56 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови | Набор | 1 | 80800 | 80800 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
57 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции тироксина в сыворотке крови | Набор | 2 | 69800 | 139600 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
58 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреоглобулина в сыворотке крови (12x8 определений) | Набор | 1 | 60000 | 60000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
59 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреоглобулину в сыворотке крови | Набор | 1 | 52800 | 52800 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
60 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения Антимюллерова гормона (АМГ) EIA-6141 в сыворотке и плазме крови. | Набор | 1 | 58800 | 58800 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
61 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови (12x8 определений) | Набор | 2 | 52800 | 105600 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
62 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови. | Набор | 1 | 60800 | 60800 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
63 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации прогестерона в сыворотки крови (12x8 определений) | Набор | 2 | 58800 | 117600 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
64 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации кортизола в сыворотке крови. | Набор | 2 | 52800 | 105600 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
65 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тестостерона в сыворотке крови. | Набор | 2 | 57800 | 115600 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
66 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации фолликулярностимулирующего гормона в сыворотке крови человека. | Набор | 1 | 58800 | 58800 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
67 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови человека. | Набор | 2 | 58800 | 117600 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
68 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке крови. | Набор | 2 | 48000 | 96000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
69 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови. | Набор | 1 | 46800 | 46800 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
70 | Набор реагентов для количественного определения дегидроэпиа ндростерон-сульфата (ДГЭА-С) в сыворотке крови | Набор | 2 | 40800 | 81600 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
71 | Набор реагентов для выделения ДНК на магнитном штативе | Набор | 8 | 28000 | 224000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
72 | Набор реагентов для быстрого (15 минут) выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток 100 определений | Набор | 5 | 33800 | 169000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
73 | Транспортный раствор | Набор | 6 | 14800 | 88800 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
74 | Набор реагентов для выявления ДНК Chlamydia trachomatis в режиме реального времени. 96 определений | Набор | 15 | 78000 | 1170000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
75 | Набор реагентов для выявления ДНК Trichonas vaginalis методом ПЦР в режиме реального времени. 96 определений | Набор | 6 | 78000 | 468000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
76 | Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробке ДНК Ureaplasma urealyticum и ДНК Ureaplasma parvum | Набор | 12 | 108000 | 1296000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
77 | Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЦР | Набор | 1 | 78000 | 78000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
78 | Набор реагентов для выявления ДНК Neisseria gonorrhoae методом ПЦР | Набор | 5 | 78000 | 390000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
79 | Набор реагентов для выявления ДНК MycopIasma hominis методом ПЦР | Набор | 8 | 78000 | 624000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
80 | Набор реагентов для выявления ДНК Candida ablicans методом ПЦР | Набор | 10 | 78000 | 780000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
81 | Набор реагентов для выявления ДНК Gardnerella vaginalis методом ПЦР | Набор | 10 | 78000 | 780000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
82 | Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса методом методом ПЦР | Набор | 5 | 84000 | 420000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
83 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса Эпштейна-барр методом методом ПЦР | Набор | 2 | 84000 | 168000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
84 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом ПЦР | Набор | 11 | 84000 | 924000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
85 | Набор реагентов для выявления ДНК Toxoplasma gondii методом ПЦР | Набор | 12 | 48800 | 585600 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
86 | Набор реагентов дляопределеничя ДНК вирусов папилломы человека 16 и 18 типов методом полимеразной цепной реакции | Набор | 2 | 98000 | 196000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
87 | Набор реагентов для получения препарата нуклеиновых КИСЛОТ (НК) из биологического материала | Набор | 2 | 58000 | 116000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
88 | Набор реагентов для выявления ДНК патогенных и условно-патогенных микроорганизмов | Набор | 3 | 208000 | 624000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
89 | Набор реагентов для количественного определения ЭСТРАДИОЛА в сыворотке(плазме) крови | Набор | 2 | 118500 | 237000 | по заявке Заказчика в течение финансового 2024 года | г.Петропавловск, ул.Казахстанской правды,233
| ИТОГО |  |  |  | 31751412.65
| Генеральный директор |  |  |  | С.О.Амрин

## техспецификация
Приложение 2 кТендерной документации
Техническая спецификация
№ лота | Наименование ИМН | Полная характеристика (описание) товаров
1 | Референсная эмульсия из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELIТE PRO с принадлежностями (1000 мл) +15 +25 С (Instrumentation Laboratoiy Со.,США) | Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 1000 мл). Температура хранения +15 +25 С .
2 | Роторы для анализов (1х 20 позиций, 100 шт/уп) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL ТОР, модификации: ACL TOP З50 СТS, ACL TOP 550 СТS, ACL TOP 750, ACL ТОР 750 СТS, ACL ТОР 750 LAS +4 +45 С. (Instrumentation Laboratoiy Со.,США) | Измерительные ячейки. Предназначены для проведения исследований системы гемостаза на автоматических коагулометрах. Материал: оптически прозрачный пластик. Поставляется в картонных упаковках (1x20 позиций, 100 шт/уп). Температура хранения +4 +45 С .
3 | РеагентД-Димер - из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (4x3 мл; 4х9мл; 2х1мл) +2 +8 С (Biokit S.A.,США,Испания) (Biokit S.A.,Испания) | Реагент для иммунохимического определения Д-Димера в человеческой цитратной плазме. Используется для диагностики и исключения (совместно с общеклинической оценкой вероятности заболевания) венозные тромбоэмболии (тромбоз глубоких вен и легочной эмболии), для диагностики ДВС, а также для контроля длительности терапии оральными АК. Реагент имеет подтверждение FDA для исключения диагнозов ТГВ и ТЭЛА. Пороговом значении Д-Димера = 230 нг/мл. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. Фасовка: 4 фл. по 3 мл реагента + 4 фл. по 9 мл буфер + 2 фл. по 1 мл калибратор, (104 исследований). Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализатора ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США).
4 | Антитромбин жидкий - (уп.: 2 фл. по 2 мл реагента . + 2 фл. по 2 мл субстрата) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL ТОР, модификации: ACL ТОР 350 СТS, ACL TOP 550 СТS, ACL TOP 750, ACL ТОР 750 СТS, ACL ТОР 750 LAS(4х2 мл) t +2 +8 С. (Instrumentation Laboratoiy Со.,США) | Реагент для определения гепарин-кофакторной активности антитромбина с использованием Ха фактора в качестве фермента-мишени. Используется для предоперационного скрининга, диагностики наследственного дефицита антитромбина у пациентов, склонных к тромбоэмболии. Метод характеризуется широкой динейностью 10- 150 % активности. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: фотометрия с использованием хромогенного субстрата. Фасовка: 2 фл. по 2 мл реагента 2 фл. по 2 мл субстрата, (64 исследования). Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300,500,700), фирмы Instrumentation Laboratory (США).
5 | CELLPACK DCL (Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL ) | Разбавитель цельной крови для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе) объем 20 литров для исследования общего анализа крови на Автоматических гематологических анализаторах серии XN для систем XN-1000, XN-1500, XN-2000, XN-3000, XN- 3100, XN-9000, XN 9100 и Автоматических гематологических анализаторах XN-330, XN-350, XN-450, XN-550
6 | Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови | Реагент для определения количества гемоглобина в автоматическ их гематологических анализаторах, упаковка 500 мл,нетоксичный, цианид не содержащий реагент, на основе лаурил сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран эритроцитов без повреждения гемоглобина. Концентрация лаурил сульфата натрия-1,7 г/л
7 | Лизирующий реагент | Лизирующий реагент для гемолиза эритроцитов и окрашивания компонентов лейкоцитов для исследовния общего анализа крови на автоматических гематологическ их анализаторах Sysmex XN 1000, 2000, 3000 и гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. Упаковка 2л.
8 | Окрашивающий реагент | Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям с помощью автоматических гематологических анализаторов XN 10, XN 20, для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000. Упаковка 2х22 мл.
9 | Очищающий раствор | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex
10 | XN-L Check L1 (контрольная кровь XN-L Check L1) | Контрольная кровь уровень L1 (низкий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550.
11 | XN-L Check L2 (контрольная кровь XN-L Check L2) | Контрольная кровь уровень L2 (нормальный уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550.
12 | XN-L Check L3 (контрольная кровь XN-L Check L3) | Контрольная кровь уровень L3 (высокий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550.
13 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА УРОВЕНЬ II-набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических- турбидиметрический ВА200\400 производства компанииBioSistems S.A.(Испания), | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200\400, производства компании BioSistems S.A.(Испания), параметры :АСЕ, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая ,β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, НDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК, креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t+2+8 C
14 | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II из комлекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200\400(3х1мл) t+2+8 С (BioSistems S.A.(Испания) | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200\400, компании BioSistems S.A.(Испания), параметры: иммуноглобулины Ig(A,G,M)компоненты комплемента (С3,С4),а-1-кислый гликопротеин,преальбумин,антитромбин III, СРБ-высокочувствительный, трасферрин,фасовка 3х1мл, t+2+8 С
15 | МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (2х60мл+2х15мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., Biosystems S.A. (Испания)) | МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА200/400, производства компании BioSystems S.A.(Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль; ксилидиновый синии, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Карбонат натрия 0.1моль/л,ЭГТА 0.1ммоль/л, триэтаноламин 0.1моль/л, цианид калия 7.7 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент В. Глицин 25 ммоль/л, ксилидиновый синий 0.5 ммоль/л, хлорацетамид 2.6 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.20 мг/дл = 0.081 ммоль/л. Пределы линейности: 4 мг/дл = 1.64 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1.50 мг/дл = 0.61 ммоль/л. Повторность (CV): 1.6%. Внутрилабораторный.показатель (CV): 2.9%. Средняяконцентрация: 2.92 мг/дл =1.20 ммоль/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1%. Моча Средняя концентрация: 7.20 мг/дл = 2.94 ммоль/л. Повторность (CV): 4.1%. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.3 %. Средняя концентрация: 14.4 мг/дл = 5.88 ммоль/л. Повторность (CV): 2.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.9%. Количество исследований-450. Фасовка 2хб0мл+2х15мл, t+2 +8 С .
16 | Питательный агар (МПА) | Питательный агар для культивирования микроорганизмов -мелкодисперсный порошок жёлтого цвета, гигроскопичен. Сухая питательная среда по TУ 10-02-02-789-176-94) Состав: Пептон ферментативный, Натрий хлористый, Агар микробиологический, Натрий углекислый
17 | Среда Пизу | Мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло-жёлтого цвета
18 | Среда ОТДМ | Мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло-жёлтого цвета
19 | Бульон Сабуро | Мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло-жёлтого цвета
20 | Манит солевой агар | Селективный питательный агар для культивирования стафилококков Мелкодисперсный порошок, кремового цвета, гигроскопичен
21 | Агар эндо грм | Гомогенный сухой, легко растворимый порошок светло-жёлтого цвета. Сухая питательная среда по ТУ 9398-027-78095326-2007
22 | Тиогликолевая среда для контроля стерильности | Гомогенный сухой, легко растворимый порошок светло-жёлтого цвета. Сухая питательная среда по ТУ 9398-040-78095326-2008
23 | Агар Клиглера грм | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая (Агар Криглера-ГРМ) предназначенна для бактериологических исследований в санитарной и клинической микробиологии с целью идентификации энтеробактерий по их способности ферментировать лактозу, глюкозу, образовывать газ и сероводород при диагностике нфекционных заболеваний. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок кремового цвета
24 | Ацетатный агар | Состав среды: натрий хлористый, магния сульфат, калия фосфат однозамещенный,аммоний хлористый, натрия фосфат двузамещенный, натрия ацетат, бромтимоловый синий, агар. В виде гомогенного сухого, легко растворимого порошка кремово-жёлтого цвета, светочувствительный.
25 | Агар Симмонса | В виде гомогенного сухого, легко растворимого порошка кремово-желтого цвета, светочувствительный.
26 | Селенитовый бульон | В виде гомогенного сухого, легко растворимого порошка кремово-желтого цвета, светочувствительный.
Сабуро агар
27 | Сабуро агар | Питательный агар в виде гомогенного сухого,легко растворимого порошка светло-жёлтого цвета
28 | АГВ (для определения чувствительности к антибиотикам) | Представляет собой мелкодисперсный порошок жёлтого цвета, гигроскопичный, светочувствительный.
29 | Среда Кларка | Представляет собой мелкодисперсный порошок светло-жёлтого цвета, гигроскопичный, светочувствительный.
30 | Висмут-сульфит агар | Мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок жёлтого цвета
31 | Глюкоза чда | Глюкоза безводная в виде гранулированного сухого порошка. Внешний вид: белые кристалы, пудра или гранулы
32 | Среда Кода | Мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок жёлтого цвета
33 | МПБ | Мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло- жёлтого цвета
| Менинго агар | Мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло- жёлтого цвета
| МПБ | Мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло- жёлтого цвета
34 | Менинго агар | Мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло- жёлтого цвета
| МПБ | Мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло- жёлтого цвета
| Менинго агар | Мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло- жёлтого цвета
35 | Пробирка с крышкой, зондом с хлопковым наконечником, пластик + хлопок, стерильная | Стерильный. Тампон-зонд упакован в ударопрочную ПП-пробирку(12*150мм).Пробирка снабжена этикеткой, на которой указаны: номер партии, дата стерилизации, срок годности, компания-производитель, компания -поставщик,регистрационное удостоверение, а также предусматривает место для нанесения сведений о пациенте и пробе. Край этикетки скреплен с пробкой, закрывающей пробирку с тампоном- этикетка служит контролем первого вскрытия
36 | Мочевина (карбамид) чда | Кристаллическое вещество без цвета со слабым запахом аммиака
37 | Диахим - набор для окраски по Граму (с сафранином) | Состав набора: 1)карболовый раствор генцианвиолета, 100мл-1 фл, 2)Раствор Люголя, 100 мл-1 фл, 3)Раствор сафранина, 100 мл-1 фл
38 | Плазма кроличья цитратная сухая | Имеет вид пористой массы белого, бледно-розового или светло-жёлтого цвета,хорошо растворимая, стерильная. Форма выпуска: герметично запаянные ампулы, содержащие лиофилизат для приготовления 1 мл плазмы. Упаковка: по 10 ампул вместе с инструкцией по применению, ножом или скарификатором ампульным в картонной пачке
39 | Зонд (Пробирка полимерная с наполнителем) со средой Эймса, без угля,стер. | Пластиковая пробирка с хлопковым наконечником, с транспортной средой
40 | Бактериофаг дизентирийный поливалентный | Бактериофаг дизентирийный поливалентный 1 фл-20 мл
41 | Бактериофаг сальмонеллезный поливалентный | Бактериофаг сальмонеллезный поливалентный 1 фл-20 мл
42 | Тест полоски для анализа мочи | Тест полоски для анализа мочи предназначены для полуколичественного определения альбумина и креатинина в моче человека. Данный продукт можноиспользовать для скрининга образцов на микроальбуминурию. Тест полоски предназначенны для диагностики in vitro и только для профессионального использования.Диагностика должна проводиться только обученным медицинским персоналом
43 | Азур - II | ЧДА. Внешний вид: темно-синие кристалы или мелкокристаллический порошок
44 | Судан - III C₂₂ H₁₀ N₄ 0 | ЧДА мелкокристаллический сухой порошок
45 | J₂ Иод кристаллический ЧДА | Применяется: - в медецине и фармацевтике. Кристалический, сухой.
46 | К J Калий йодистый | Применяется: - в медецине и фармацевтике. Внешний вид - белые кристалы
47 | (Набор реагентов для иммуноферментного иммуноглобулинов классов M и G к вирусу гепатита С (48 определений) | (Набор реагентов для иммуноферментного иммуноглобулинов классов M и G к вирусу гепатита С (48 определений)
48 | Тест-система иммуноферментная для подтверждения присутствия Hbs антигена c использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител | (Тест-система иммуноферментная для подтверждения присутствия Hbs антигена c использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител (одностадийная постановка) Чувствительность — 0,05нг/мл по OCO ГИСК) 6X8 определений
49 | (Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к цитомегаловирусу) 12x8 определении | (Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к цитомегаловирусу) 12x8 определении
50 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу (12x8 определений) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу (12x8 определений)
51 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G k Toxoplazma gondii (12x8 определений) | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G k Toxoplazma gondii (12x8 определений)
52 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса (12x8 определений) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса (12x8 определений)
53 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови Чувствительность: 0,1 мМЕ/л, диапазон измерений 0-20 мМЕ/л (12x8 определений)
54 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего трийодтиронина в сыворотке крови | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего трийодтиронина в сыворотке крови Чувствительность: 0,2 нмоль/л, диапазон измерений 0-9 нмоль/л (12x8 определений)
55 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови Чувствительность: 0,5 пг/л, диапозон измерений 0-20 пг/л (12x8 определений)
56 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови Чувствительность: 10 НМОЛЬ/Л, диапазон измерении 0-400 НМОЛЬ/Л (12x8 определений)
57 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции тироксина в сыворотке крови | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции тироксина в сыворотке крови Чувствительность: 1 пмоль/л, диапозон измерений 0-80 пмоль/л (12x8 определений)
58 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреоглобулина в сыворотке крови (12x8 определений) | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреоглобулина в сыворотке крови (12x8 определений)
59 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреоглобулину в сыворотке крови | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреоглобулину в сыворотке крови чувствительность: 20 МЕ/л диапазон измерений 0-2000 МЕ/л (12x8 определений)
60 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения Антимюллерова гормона (АМГ) EIA-6141 в сыворотке и плазме крови. | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения Антимюллерова гормона (АМГ) EIA-6141 в сыворотке и плазме крови.
61 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови (12x8 определений) | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови (12x8 определений)
62 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови. | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови. Чувствительность: 30ММЕ/МЛ. Диапазон измерении: 0-3000 мМЕ/мл 96 определений
63 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации прогестерона в сыворотки крови (12x8 определений) | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации прогестерона в сыворотки крови (12x8 определений)
64 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации кортизола в сыворотке крови. | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации кортизола в сыворотке крови. Чувствительность: 5 НМОЛЬ/Л. Диапазон измерении: 0-1200 НМОЛЬ/Л. 96 определений
65 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тестостерона в сыворотке крови. | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тестостерона в сыворотке крови. Чувствительность 0,2 НМОЛЬ/Л (12x8 определений)
66 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации фолликулярностимулирующего гормона в сыворотке крови человека. | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации фолликулярностимулирующего гормона в сыворотке крови человека.Чувствительность: 1 ММЕ/МЛ. Диапазон измерении: 0-100 ММЕ/МЛ (12x8 определений)
67 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови человека. | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови человека.Чувствительность: 1 ММЕ/МЛ. Диапазон измерении: 0-100 ММЕ/МЛ (12x8 определений)
68 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке крови. | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке крови.Чувствительность: 4 МЕ/МЛ. Диапазон измерении: 0-500 МЕ/МЛ (12x8 определений)
69 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови. | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови.Чувствительность: 2,5 МЕ/Л. Диапазон измерении: 0-400 МЕ/Л (12x8 определений)
70 | Набор реагентов для количественного определения дегидроэпиа ндростерон-сульфата (ДГЭА-С) в сыворотке крови | Набор реагентов предназначен для количественного определения дегидроэпиа ндростерон-сульфата (ДГЭА-С) в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах.
71 | Набор реагентов для выделения ДНК на магнитном штативе | Набор реагентов для выделения ДНК на магнитном штативе (без использования центрифуги) из мочи, сыворотки (плазмы) крови, а также соскобов эпителиальных клеток со слизистых для последующего анализа методом ПЦР в режиме реального времени 96 определений
72 | Набор реагентов для быстрого (15 минут) выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток 100 определений | Набор реагентов для быстрого (15 минут) выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток 100 определений
73 | Транспортный раствор | ДЛЯ транспортировки И хранения клинического материала из биоптатов и соскобов эпителиальных клеток со слизистой цервикального канала, уретры, влагалища,заднеи стенки гортани и др. для последующего выявления возбудителеи инфекционных заболеваний методом ПЦР c гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени. 100 пробирок
74 | Набор реагентов для выявления ДНК Chlamydia trachomatis в режиме реального времени. 96 определений | Набор реагентов для выявления ДНК Chlamydia trachomatis в режиме реального времени. 96 определений
75 | Набор реагентов для выявления ДНК Trichonas vaginalis методом ПЦР в режиме реального времени. 96 определений | Набор реагентов для выявления ДНК Trichonas vaginalis методом ПЦР в режиме реального времени. 96 определений
76 | Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробке ДНК Ureaplasma urealyticum и ДНК Ureaplasma parvum | Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробке ДНК Ureaplasma urealyticum и ДНК Ureaplasma parvum методом ПЦР в режиме реального времени. 96 определений
77 | Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЦР | Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЦР в режиме реального времени. 96 определений
78 | Набор реагентов для выявления ДНК Neisseria gonorrhoae методом ПЦР | Набор реагентов для выявления ДНК Neisseria gonorrhoae методом ПЦР в режиме реального времени. 96 определений
79 | Набор реагентов для выявления ДНК MycopIasma hominis методом ПЦР | Набор реагентов для выявления ДНК MycopIasma hominis методом ПЦР в режиме реального времени. 96 определений
80 | Набор реагентов для выявления ДНК Candida ablicans методом ПЦР | Набор реагентов для выявления ДНК Candida ablicans методом ПЦР в режиме реального времени. 96 определений
81 | Набор реагентов для выявления ДНК Gardnerella vaginalis методом ПЦР | Набор реагентов для выявления ДНК Gardnerella vaginalis методом ПЦР в режиме реального времени. 96 определений
82 | Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса методом методом ПЦР | Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса методом методом ПЦР в режиме реального времени. 96 определений
83 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса Эпштейна-барр методом методом ПЦР | Набор реагентов для выявления ДНК вируса Эпштейна-барр методом методом ПЦР в режиме реального времени. 96 определений
84 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом ПЦР | Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом ПЦР в режиме реального времени. 96 определений
85 | Набор реагентов для выявления ДНК Toxoplasma gondii методом ПЦР | Набор реагентов для выявления ДНК Toxoplasma gondii методом ПЦР в режиме реального времени. 48 определений
86 | Набор реагентов дляопределеничя ДНК вирусов папилломы человека 16 и 18 типов методом полимеразной цепной реакции | Набор реагентов дляопределеничя ДНК вирусов папилломы человека 16 и 18 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. 96 определений
87 | Набор реагентов для получения препарата нуклеиновых КИСЛОТ (НК) из биологического материала | Предназначен для получения препарата нуклеиновых КИСЛОТ (НК) из биологического материала для последующего анализа методом обратной транскрипции(РНК) и/или полимеразной цепной реакции (ДНК). Комплектация ПРОБА-НК-ПЛЮС предназначена для получения большего обьёма ДНК (300 мкл) по сравнению c комплектацией ПРОБА-НК (5Омкл ) с целью проведения в дальнейшем большего числа ПЦР- исследований . 1.2. Комплект может бьггь использован B клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений .
88 | Набор реагентов для выявления ДНК патогенных и условно-патогенных микроорганизмов | Набор реагентов предназначен для выявления ДНК патогенных и условно-патогенных микроорганизмов с целью оценки состояния микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени.
89 | Набор реагентов для количественного определения ЭСТРАДИОЛА в сыворотке(плазме) крови | Набор реагентов для количественного определения ЭСТРАДИОЛА в сыворотке(плазме) крови методом твердофазного иммуноферментного анализа. На 12x8 определений.
Требования к закупаемым ИМН
1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. 3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" 5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6) подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.
| Генеральный директор | Амрин С.О.