П Р О Т О Қ О Л № 13

сатып алу қорытындыларын МИ және ДЗ лот 1-28 тәсілі ЗОБ.

қ.   Петропавл                                                                                                                                                                                    16.04.2024 жылдың.

1.Тапсырыс беруші ШЖҚ КМК «Көпсалалы облыстық аурухана" "СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ қағидаларға сәйкес баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүргізді дәрілік заттарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу құралдарын, медициналық бұйымдарды және мамандандырылған емдік өнімдерді Қазақстан Республикасының тегін медици  налық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдарға бюджет қаражаты есебінен медициналық көмектің қосымша көлемі және (немесе) ішінде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді  2023 жылғы 07 маусымдағы жылдың № 110 (бұдан әрі – Қағидалар). Хабарландыру бастап 04.04.2024 жылдың келесі атауларға:

| лот № | МНН, лоттың атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы (теңге) | Сомасы (теңге) | Жеткізу мерзімі | Жеткізу орны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Көмірқышқыл газының сіңіргіші, 5 л канистрде. | канистре | 10 | 25 000,00 | 250 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 |
| 2 | Ультрадыбыстық қағаз 110mm x 20m x 12mm, papyrus бейне принтерімен үйлесімді стандартты тығыздық. Қаптамада 5 орам бар | орау | 15 | 29 500,00 | 442 500,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 |
| 3 | Carestation 650 анестезиялық аппаратымен үйлесімді су жинағыш. 1уп № 10 | орау | 1 | 310 000,00 | 310 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 |
| 4 | Сынама алу желісі, бір реттік, 3 м, carestation 650 анестезиялық аппаратына арналған D-fend PRO WATER TRAP, DARK STEEL BLUE су жинағышымен үйлесімді. № 10 қаптама | орау | 10 | 61 000,00 | 610 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 |
| 5 | Жараларды дренаждау құрылғысы сыйымдылығы-ұзындығы 380 мм дренаждық түтіктері бар 250 мл, сыртқы диаметрі-5,5 мм, ұзындығы 500 мм 1 түтігі бар дренаждық түйін. ұзындығы 500 мм, сыртқы диаметрі 11 ММ 1 түтігі бар дренаждық түйін.стерильді, пирогенді емес, улы емес. Қорапта 25 дана | дана | 200 | 1 800,00 | 360 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 |
| 6 | Жараларды дренаждау құрылғысы сыйымдылығы-ұзындығы 380 мм дренаждық түтіктері бар 500 мл, сыртқы диаметрі-5,5 мм, ұзындығы 500 мм 1 түтігі бар дренаждық түйін. ұзындығы 700 мм, сыртқы диаметрі 11 ММ 1 түтігі бар дренаждық түйін. стерильді, пирогенді емес, улы емес | дана | 200 | 1 800,00 | 360 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 |
| 7 | Серпімді жолақты таңғыш, 2 қысу (полиэстер, мақта, латекс). Ұзындығы 5м, ені 120мм, жоғары созылу | дана | 100 | 3500,00 | 350 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 (хирургия) |
| 8 | Кірістірілген дәрі-дәрмек порты бар гастростомиялық қоректендіру түтігі, радиопака сызығы және желдетілетін жұмсақ сыртқы құлыптау дискісі бар. Түтіктің сыртқы диаметрі 20Fr. Баллонның көлемі 7-10мл | дана | 10 | 30 000,00 | 300 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 (хирургия) |
| 9 | Кірістірілген дәрі-дәрмек порты бар гастростомиялық қоректендіру түтігі, радиопака сызығы және желдетілетін жұмсақ сыртқы құлыптау дискісі бар. Түтіктің сыртқы диаметрі 22 Fr. Баллонның көлемі 7-10мл | дана | 10 | 30 000,00 | 300 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 (хирургия) |
| 10 | Кірістірілген дәрі-дәрмек порты бар гастростомиялық қоректендіру түтігі, радиопака сызығы және желдетілетін жұмсақ сыртқы құлыптау дискісі бар. Түтіктің сыртқы диаметрі 24 Fr. Баллонның көлемі 7-10мл | дана | 10 | 30 000,00 | 300 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 (хирургия) |
| 11 | Кірістірілген дәрі-дәрмек порты бар гастростомиялық қоректендіру түтігі, радиопака сызығы және желдетілетін жұмсақ сыртқы құлыптау дискісі бар. Түтіктің сыртқы диаметрі 26 Fr. Баллонның көлемі 7-10мл | дана | 5 | 30 000,00 | 150 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 (хирургия) |
| 12 | Кірістірілген дәрі-дәрмек порты бар гастростомиялық қоректендіру түтігі, радиопака сызығы және желдетілетін жұмсақ сыртқы құлыптау дискісі бар. Түтіктің сыртқы диаметрі 28 Fr. Баллонның көлемі 7-10мл | дана | 5 | 30 000,00 | 150 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 (хирургия) |
| 13 | Кірістірілген дәрі-дәрмек порты бар гастростомиялық қоректендіру түтігі, радиопака сызығы және желдетілетін жұмсақ сыртқы құлыптау дискісі бар. Түтіктің сыртқы диаметрі 30 Fr. Баллонның көлемі 7-10мл | дана | 5 | 30 000,00 | 150 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 (хирургия) |
| 14 | Гемостатикалық қысым патч, стерильді, гипоаллергенді, перфорацияланған, дем алатын, сіңіргіш тығыздағышы 38 мм х 38 мм. № 100 пакет. | орау | 20 | 13 800,00 | 276 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 (оперблок) |
| 15 | Гемостатикалық қысым патч, стерильді, гипоаллергенді, перфорацияланған, дем алатын, сіңіргіш тығыздағышы 38 * 72 мм. № 50 дана қаптама | орау | 10 | 9 800,00 | 98 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 |
| 16 | Ересек анестезиологиялық Маска, 22F қосқыш коннекторы, толтырылмаған манжеті бар, маска ұстағышпен және 4 бекітетін эластомерлік белдіктермен толықтырылған. Өлшемі № 4 | дана | 500 | 700,00 | 350 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 |
| 17 | Тікелей өзегі бар монополярлы электрод, жартылай шеңбер түріндегі сым ілмегі түріндегі жұмыс бөлігі (өлшемі 7х0, 3мм; LLETZ; штепсель 4мм) | дана | 25 | 18 800,00 | 470 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 |
| 18 | Ересектерге арналған манжетсіз трахеостомиялық түтік жиынтығы. Өлшемі: 8.0 | дана | 10 | 5 279,00 | 52 790,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 |
| 19 | Бейтарап электрод әмбебап, >5кг, латекссіз, гидрогельмен қапталған, стерильді, кабельсіз. Жанасу ауданы 110 см 2. Olympus өндірісінің электр генераторымен үйлесімді. Қаптамада 100 дана | қорап | 1 | 295 000,00 | 295 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 |
| 20 | 10х30 гипоаллергенді акрилат желімінде сіңіргіш төсемі бар тоқыма емес негіздегі операциядан кейінгі жабысқақ таңғыш | дана | 300 | 750,00 | 225 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 |
| 21 | Көктамырішілік инфузия жүйесі infusomat plusline волюметриялық сорғымен үйлесімді. Сүзгі 15 мкм, ұзындығы 240/150 см, толтыру көлемі 17,3 мл | дана | 100 | 3000,00 | 300 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 |
| 22 | Желдеткіштер мен оттегі концентраторларына арналған механикалық гофрленген мембранасы бар вирус - бактериялық тыныс алу сүзгісі, 22F-22 М/15f қосындысы | дана | 100 | 3 479,00 | 347 900,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 |
| 23 | Электрод-вольфрам ілмегі. Вольфрам ілмегі 10 мм х 10 мм. өзек ұзындығы 13 см. fx8 генераторы үшін. Қорапта 10 дана бар | дана | 5 | 15 645,00 | 78 225,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 |
| 24 | Электрод-вольфрам ілмегі. Вольфрам ілмегі 15 мм x 12 мм. Сабақтың ұзындығы 13 см. қорапта 10 дана | дана | 5 | 16 065,00 | 80 325,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 |
| 25 | Ересектерге арналған бір реттік электродтар, полиуританды көбік дискі, тот баспайтын болаттан жасалған түйреуіш, гель, Ǿ 48 мм, 50 дана / уп | орау | 5 | 4 950,00 | 24 750,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 133 |
| 26 | Цефоперазон+Сульбактам д/инъекция және инфузия ерітіндісін дайындауға арналған ұнтақ, 1г/1г | құты | 200 | 3 122,62 | 624 524,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылғы 20.12-інен кешіктірмей. | СҚО, Петропавл қ., Брусиловский к-сі, 20 (дәріхана) |

2. Баға ұсынысын беру күні мен уақыты.

| Б. | Әлеуетті өнім берушінің атауы | БСН/ЖСН | Әлеуетті өнім берушінің мекенжайы | Ұсыну күні мен уақыты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖШС «Гелика» | 001140000601 | Петропавл қ., Маяковский к-сі, 95 | 04.04.2024 | 16:45 |
| 2 | ЖШС «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) | 030340001599 | Астана қ., Майлин к-сі 4/1, 3 т., 201 кеңсе | 08.04.2024 | 12:05 |
| 3 | ЖШС «ШерКомСервис» | 120740005337 | Алматы қ., Райымбек даңғылы, 348/4 үй | 09.04.2024 | 14:08 |
| 4 | ЖШС «DISmed» | 180340029569 | Қарағанды қ., Бадин к-сі, 29 | 09.04.2024 | 14:17 |
| 5 | ЖШС «РОСФАРМА» | 161140030623 | Астана қаласы, Шынтас көшесі, 16 | 10.04.2024 | 09:32 |
| 6 | ЖК «Магнит» | 88090740376 | Семей қ., 343 квартал, 5 үй, № 39 кеңсе | 10.04.2024 | 10:06 |
| 7 | "Ecocom мүгедектер қоғамы" ҚБ | 210540009966 | г. Астана, район Алматы, ПТ Ак-Булак-3, ул.Кадыргали Джалаири, дом 7, кв.33 | 10.04.2024 | 10:46 |
| 8 | ЖШС «Анель-Мед» | 200840031674 | Көкшетау қаласы, М. Әуезов көшесі, 28-үй, пәт. 13 | 10.04.2024 | 15:47 |
| 9 | ЖШС «ZEIN INVEST» | 141140016783 | Астана қаласы, Шарль де Голль көшесі, 3А ғимарат | 11.04.2024 | 12:31 |
| 10 | "ОрдаМед Петропавл" ЖШС | 140340022623 | қ. Петропавл, Чкалов к-сі,48, 222 кеңсе | 11.04.2024 | 14:22 |
| 11 | «Реамол-СК» ЖШС | 101040009482 | Петропавл қаласы, Әуезов көшесі, 133 | 11.04.2024 | 16:35 |
| 12 | «ADAL MEDICAL KAZAKHSTAN» ЖШС | 171140025311 | Семей қ., Шұғаев к-сі, 6А, 31-кеңсе | 11.04.2024 | 18:00 |

Құжаттарды ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін сатып алуға қатысуға баға ұсыныстары (12.04.2024 жылғы 10 сағат 00 минуттан кейін) жоқ.

3. Әлеуетті өнім берушілердің саудалық атауы (бар болса) көрсетілген баға ұсыныстарының кестесі.

Сомасы (теңгемен)

| лот № | МНН, лоттың атауы | Бірлік өлшем | Саны | Бөлінген сома (теңге) | ЖШС «Гелика» | ЖШС «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) | ЖШС «ШерКомСервис» | ЖШС «DISmed» | ЖШС «РОСФАРМА» | ЖК «Магнит» | "Ecocom мүгедектер қоғамы" ҚБ | ЖШС «Анель-Мед» | ЖШС «ZEIN INVEST» | "ОрдаМед Петропавл" ЖШС | «Реамол-СК» ЖШС | «ADAL MEDICAL KAZAKHSTAN» ЖШС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Көмірқышқыл газының сіңіргіші, 5 л канистрде. | канистре | 10 | 250 000,00 |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ультрадыбыстық қағаз 110mm x 20m x 12mm, papyrus бейне принтерімен үйлесімді стандартты тығыздық. Қаптамада 5 орам бар | орау | 15 | 442 500,00 | 279675 |  |  |  |  |  |  |  |  | 441000 |  | 438750 |
| 3 | Carestation 650 анестезиялық аппаратымен үйлесімді су жинағыш. 1уп № 10 | орау | 1 | 310 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 303000 |  |  |  |
| 4 | Сынама алу желісі, бір реттік, 3 м, carestation 650 анестезиялық аппаратына арналған D-fend PRO WATER TRAP, DARK STEEL BLUE су жинағышымен үйлесімді. № 10 қаптама | орау | 10 | 610 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |
| 5 | Жараларды дренаждау құрылғысы сыйымдылығы-ұзындығы 380 мм дренаждық түтіктері бар 250 мл, сыртқы диаметрі-5,5 мм, ұзындығы 500 мм 1 түтігі бар дренаждық түйін. ұзындығы 500 мм, сыртқы диаметрі 11 ММ 1 түтігі бар дренаждық түйін.стерильді, пирогенді емес, улы емес. Қорапта 25 дана | дана | 200 | 360 000,00 | 224200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Жараларды дренаждау құрылғысы сыйымдылығы-ұзындығы 380 мм дренаждық түтіктері бар 500 мл, сыртқы диаметрі-5,5 мм, ұзындығы 500 мм 1 түтігі бар дренаждық түйін. ұзындығы 700 мм, сыртқы диаметрі 11 ММ 1 түтігі бар дренаждық түйін. стерильді, пирогенді емес, улы емес | дана | 200 | 360 000,00 | 271600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Серпімді жолақты таңғыш, 2 қысу (полиэстер, мақта, латекс). Ұзындығы 5м, ені 120мм, жоғары созылу | дана | 100 | 350 000,00 |  |  |  |  | 329000 |  | 320000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Кірістірілген дәрі-дәрмек порты бар гастростомиялық қоректендіру түтігі, радиопака сызығы және желдетілетін жұмсақ сыртқы құлыптау дискісі бар. Түтіктің сыртқы диаметрі 20Fr. Баллонның көлемі 7-10мл | дана | 10 | 300 000,00 | 277000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кірістірілген дәрі-дәрмек порты бар гастростомиялық қоректендіру түтігі, радиопака сызығы және желдетілетін жұмсақ сыртқы құлыптау дискісі бар. Түтіктің сыртқы диаметрі 22 Fr. Баллонның көлемі 7-10мл | дана | 10 | 300 000,00 | 277000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кірістірілген дәрі-дәрмек порты бар гастростомиялық қоректендіру түтігі, радиопака сызығы және желдетілетін жұмсақ сыртқы құлыптау дискісі бар. Түтіктің сыртқы диаметрі 24 Fr. Баллонның көлемі 7-10мл | дана | 10 | 300 000,00 | 277000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Кірістірілген дәрі-дәрмек порты бар гастростомиялық қоректендіру түтігі, радиопака сызығы және желдетілетін жұмсақ сыртқы құлыптау дискісі бар. Түтіктің сыртқы диаметрі 26 Fr. Баллонның көлемі 7-10мл | дана | 5 | 150 000,00 | 138500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кірістірілген дәрі-дәрмек порты бар гастростомиялық қоректендіру түтігі, радиопака сызығы және желдетілетін жұмсақ сыртқы құлыптау дискісі бар. Түтіктің сыртқы диаметрі 28 Fr. Баллонның көлемі 7-10мл | дана | 5 | 150 000,00 | 138500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кірістірілген дәрі-дәрмек порты бар гастростомиялық қоректендіру түтігі, радиопака сызығы және желдетілетін жұмсақ сыртқы құлыптау дискісі бар. Түтіктің сыртқы диаметрі 30 Fr. Баллонның көлемі 7-10мл | дана | 5 | 150 000,00 | 138500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Гемостатикалық қысым патч, стерильді, гипоаллергенді, перфорацияланған, дем алатын, сіңіргіш тығыздағышы 38 мм х 38 мм. № 100 пакет. | орау | 20 | 276 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 276000 |  |  |  |  |
| 15 | Гемостатикалық қысым патч, стерильді, гипоаллергенді, перфорацияланған, дем алатын, сіңіргіш тығыздағышы 38 * 72 мм. № 50 дана қаптама | орау | 10 | 98 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 98 000 |  |  |  |  |
| 16 | Ересек анестезиологиялық Маска, 22F қосқыш коннекторы, толтырылмаған манжеті бар, маска ұстағышпен және 4 бекітетін эластомерлік белдіктермен толықтырылған. Өлшемі № 4 | дана | 500 | 350 000,00 |  | 325000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262500 (Қағидалардың 11-тармағының 2-тармақшасына сәйкес келмеуі) |
| 17 | Тікелей өзегі бар монополярлы электрод, жартылай шеңбер түріндегі сым ілмегі түріндегі жұмыс бөлігі (өлшемі 7х0, 3мм; LLETZ; штепсель 4мм) | дана | 25 | 470 000,00 |  |  |  |  |  | 467500 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ересектерге арналған манжетсіз трахеостомиялық түтік жиынтығы. Өлшемі: 8.0 | дана | 10 | 52 790,00 |  | 45900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Бейтарап электрод әмбебап, >5кг, латекссіз, гидрогельмен қапталған, стерильді, кабельсіз. Жанасу ауданы 110 см 2. Olympus өндірісінің электр генераторымен үйлесімді. Қаптамада 100 дана | қорап | 1 | 295 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 10х30 гипоаллергенді акрилат желімінде сіңіргіш төсемі бар тоқыма емес негіздегі операциядан кейінгі жабысқақ таңғыш | дана | 300 | 225 000,00 |  |  | 126000 |  |  |  |  |  |  |  | 204000 |  |
| 21 | Көктамырішілік инфузия жүйесі infusomat plusline волюметриялық сорғымен үйлесімді. Сүзгі 15 мкм, ұзындығы 240/150 см, толтыру көлемі 17,3 мл | дана | 100 | 300 000,00 | 240100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Желдеткіштер мен оттегі концентраторларына арналған механикалық гофрленген мембранасы бар вирус - бактериялық тыныс алу сүзгісі, 22F-22 М/15f қосындысы | дана | 100 | 347 900,00 |  | 339200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144000 (Қағидалардың 11-тармағының 2-тармақшасына сәйкес келмеуі) |
| 23 | Электрод-вольфрам ілмегі. Вольфрам ілмегі 10 мм х 10 мм. өзек ұзындығы 13 см. fx8 генераторы үшін. Қорапта 10 дана бар | дана | 5 | 78 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Электрод-вольфрам ілмегі. Вольфрам ілмегі 15 мм x 12 мм. Сабақтың ұзындығы 13 см. қорапта 10 дана | дана | 5 | 80 325,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ересектерге арналған бір реттік электродтар, полиуританды көбік дискі, тот баспайтын болаттан жасалған түйреуіш, гель, Ǿ 48 мм, 50 дана / уп | орау | 5 | 24 750,00 | 9247,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24700 |  |  |
| 26 | Цефоперазон+Сульбактам д/инъекция және инфузия ерітіндісін дайындауға арналған ұнтақ, 1г/1г | құты | 200 | 624 524,00 |  |  |  | 476000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Баға ұсыныстары салынған конверттерді ашқан кезде ұсыныстармен әлеуетті өнім берушілердің өкілдері жоқ қатыстыи.

5. "ADAL MEDICAL KAZAKHSTAN" ЖШС өтінімі пп сәйкес № 16, 22 лоттар бойынша қабылданбасын.Ереженің 11-тармағының 2-тармағы (Сипаттама хабарландыру шарттарына сәйкес келмейді).

6. Жеңімпаздар деп тану баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуәлеуетті өнім берушілердің ений:

№ 1,16,18,22 - лоттары бойынша "SUNMEDICA" ЖШС (САНМЕДИКА), Астана қ., Майлин к-сі 4/1, 3-т., 201 кеңсе мекенжайы бойынша орналасқан, сомасы 960 100,00 теңге;

№ 2,5,6, 8-13,21,25 лоттары бойынша "Гелика" ЖШС - Петропавл қ., Маяковский к-сі, 95 мекенжайында орналасқан 2 271 322,50 теңге сомасына;

№ 3,4 лоттар бойынша "ZEIN INVEST" ЖШС - Астана қаласы, Шарль де Голль көшесі, 3А ғимарат мекенжайында орналасқан 903 000,00 теңге сомасына;

№ 7 лот бойынша - "Еcocom мүгедектер қоғамы" ҚБ, Астана қ., Алматы ауданы, Ақ-Бұлақ-3 ЖМ, Қадырғали Жалайыри к-сі, 7 үй, 33 пәтер, сомасы 320 000,00 теңге;

№ 14,15 лоттар бойынша – "Анель-Мед" ЖШС, Көкшетау қаласы, Әуезов көшесі, 286 КВ. 13 мекенжайында орналасқан, сомасы 374 000,00 теңге;

№ 17 лот бойынша - Семей қаласы, 343 квартал, 5 үй, № 39 кеңсе мекенжайында орналасқан "Магнит" ЖК 467 500,00 теңге сомасына;

№ 20 лот бойынша "ШерКомСервис" ЖШС, Алматы қаласы, Райымбек даңғылы, 348/4 үй мекенжайында орналасқан, сомасы 126 000,00 теңге;

№ 26 лот бойынша - Алматы қаласы, Райымбек даңғылы, 348/4 үй мекенжайында орналасқан "DISmed" ЖШС 476 000,00 теңге сомасына.

7. Сатып алуды өтпеді деп тану:

№ 19,23,24 лот бойынша - баға ұсыныстарының болмауына байланысты.

8. Жеңімпаз тапсырыс берушіге жеңімпаз деп танылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады шарттары, тармағына сәйкес.80 Қағидаларын сатып алу шартын жасасу үшін.

9. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттаманы Тапсырыс берушінің интернет-ресурсында Қағидаларда белгіленген мерзімдерде орналастыруға.

Бас директор

"Көпсалалы облыстық аурухана" ШЖҚ КМК                                                                                                                                                          Әмрин С.Ө.

Сатып алу бойынша маман:

Фомина Е.М.

П Р О Т О К О Л № 13

итогов закупа МИ и ЛС лот 1-28 способом ЗЦП

г.   Петропавловск                                                                                                                                                                                    16.04.2024 года.

1. Заказчик КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» провел закуп способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг  от 07 июня 2023 года № 110 (далее Правила). Объявление от 04.04.2024 года на следующие наименования:

| № лота | МНН, наименование лота | Ед. изм. | Кол-во | Цена (тенге) | Сумма (тенге) | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абсорбент углекислого газа, в канистре 5 л. | канистра | 10 | 25 000,00 | 250 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133 |
| 2 | Бумага для УЗИ 110мм х 20м х 12мм, стандартной плотности, совместимая с видеопринтером Papyrus. В упаковке 5 рулонов | уп | 15 | 29 500,00 | 442 500,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133 |
| 3 | Водосборник совместимый с наркозным аппаратом Carestation 650. 1уп № 10 | уп | 1 | 310 000,00 | 310 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133 |
| 4 | Линия отбора проб, одноразовая, 3м., совместима с водосборником D-FEND PRO WATER TRAP, DARK STEEL BLUE для наркозного аппарата Carestation 650. Упаковка № 10 | уп | 10 | 61 000,00 | 610 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133 |
| 5 | Устройство дренирования ран емкость- 250 мл с дренажными трубками длиной 380мм, наружный диаметр- 5,5 мм., узел дренирования с 1 трубкой длиной 500мм. Узел дренирования с 1 трубкой длиной 500мм, наружным диаметром 11мм. Стерильно, апирогенно, нетоксично. В коробке 25шт | шт | 200 | 1 800,00 | 360 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133 |
| 6 | Устройство дренирования ран емкость- 500 мл с дренажными трубками длиной 380мм, наружный диаметр- 5,5 мм., узел дренирования с 1 трубкой длиной 500мм. Узел дренирования с 1 трубкой длиной 700мм, наружным диаметром 11мм. Стерильно, апирогенно, нетоксично | шт | 200 | 1 800,00 | 360 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133 |
| 7 | Бинт эластичный ленточный, 2 компрессии (полиэстер, хлопок, латекс). Длина 5м, ширина 120мм, высокая растяжимость | шт | 100 | 3500,00 | 350 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133 (хирургия) |
| 8 | Гастростомическая питательная трубка со встроенным портом для лекарств, с рентгеноконтрастной линией и вентилируемым мягким внешним фиксирующим диском. Внешний диаметр трубки 20Fr. Объем баллона 7-10мл | шт | 10 | 30 000,00 | 300 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133 (хирургия) |
| 9 | Гастростомическая питательная трубка со встроенным портом для лекарств, с рентгеноконтрастной линией и вентилируемым мягким внешним фиксирующим диском. Внешний диаметр трубки 22Fr. Объем баллона 7-10мл | шт | 10 | 30 000,00 | 300 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133 (хирургия) |
| 10 | Гастростомическая питательная трубка со встроенным портом для лекарств, с рентгеноконтрастной линией и вентилируемым мягким внешним фиксирующим диском. Внешний диаметр трубки 24Fr. Объем баллона 7-10мл | шт | 10 | 30 000,00 | 300 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133 (хирургия) |
| 11 | Гастростомическая питательная трубка со встроенным портом для лекарств, с рентгеноконтрастной линией и вентилируемым мягким внешним фиксирующим диском. Внешний диаметр трубки 26Fr. Объем баллона 7-10мл | шт | 5 | 30 000,00 | 150 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133 (хирургия) |
| 12 | Гастростомическая питательная трубка со встроенным портом для лекарств, с рентгеноконтрастной линией и вентилируемым мягким внешним фиксирующим диском. Внешний диаметр трубки 28Fr. Объем баллона 7-10мл | шт | 5 | 30 000,00 | 150 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133 (хирургия) |
| 13 | Гастростомическая питательная трубка со встроенным портом для лекарств, с рентгеноконтрастной линией и вентилируемым мягким внешним фиксирующим диском. Внешний диаметр трубки 30Fr. Объем баллона 7-10мл | шт | 5 | 30 000,00 | 150 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 133 (хирургия) |
| 14 | Гемостатический придавливающий пластырь, стерильный, гипоаллергенный, перфорированный, дышащий, с впитывающей прокладкой 38мм х 38мм. Упаковка № 100 штук. | уп | 20 | 13 800,00 | 276 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,133 (оперблок) |
| 15 | Гемостатический придавливающий пластырь, стерильный, гипоаллергенный, перфорированный, дышащий, с впитывающей прокладкой 38*72 мм. Упаковка № 50шт | уп | 10 | 9 800,00 | 98 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,133 |
| 16 | Маска анестезиологическая взрослая, соединительный коннектор 22F, с незаполненной манжетой, в комплекте с маскодержателем и 4-мя фиксирующими эластомерными ремнями. Размер № 4 | шт | 500 | 700,00 | 350 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,133 |
| 17 | Монополярный электрод с прямым стержнем, с рабочей частью в виде проволочной петли в форме полукруга (размер 7х0,3мм; LLETZ; шткер 4мм) | шт | 25 | 18 800,00 | 470 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,133 |
| 18 | Набор трахеостомической трубки без манжеты для взрослых. Размер: 8,0 | шт | 10 | 5 279,00 | 52 790,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,133 |
| 19 | Нейтральный электрод универсальный, >5кг, без латекса, гидрогелевое покрытие, стерильный, без кабеля. Площадь соприкосновения 110см2. Совместим с электрогенератором производства Олимпус. В упаковке 100шт | коробка | 1 | 295 000,00 | 295 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,133 |
| 20 | Повязка послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, на гипоаллергенном акрилатном клею 10х30 | шт | 300 | 750,00 | 225 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,133 |
| 21 | Система для внутривенных инфузий совместима с валюметрическим насосом Infusomat plus line. Фильтр 15 мкм, длина 240/150см, объем заполнения 17,3мл | шт | 100 | 3000,00 | 300 000,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,133 |
| 22 | Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный с механической гофрированной мембраной для аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов, соединение 22F - 22 М/15F | шт | 100 | 3 479,00 | 347 900,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,133 |
| 23 | Электрод-петля вольфрамовая. Петля вольфрамовая 10 мм х 10 мм. Длина штока 13 см. для генератора FX8. В коробке10 штук | шт | 5 | 15 645,00 | 78 225,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,133 |
| 24 | Электрод-петля вольфрамовая. Петля вольфрамовая 15 мм x 12 мм. Длина штока 13 см. 10 штук в коробке | шт | 5 | 16 065,00 | 80 325,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,133 |
| 25 | Одноразовые электроды взрослые, пенополиуритановый диск, штифт из нержавеющей стали, гель, Ǿ 48 мм, 50 шт/уп | уп | 5 | 4 950,00 | 24 750,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года. | СКО, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,133 |
| 26 | Цефоперазон+Сульбактам порошок для приготовления растворов д/инъекций и инфузий, 1г/1г | фл | 200 | 3 122,62 | 624 524,00 | по заявке Заказчика не позднее 20.12.2024 года. | СКО, г.Петропавловск, ул.Брусиловского,20 (аптека) |

2. Дата и время представления ценового предложения.

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | БИН/ИИН | Адрес потенциального поставщика | Дата и время представления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Гелика» | 001140000601 | г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95 | 04.04.2024 | 16:45 |
| 2 | ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) | 030340001599 | г. Астана, ул. Майлина 4/1, п.3, офис 201 | 08.04.2024 | 12:05 |
| 3 | ТОО «ШерКомСервис» | 120740005337 | г.Алматы, пр.Райымбек, дом 348/4 | 09.04.2024 | 14:08 |
| 4 | ТОО «DISmed» | 180340029569 | г.Караганда, ул. Бадина,29 | 09.04.2024 | 14:17 |
| 5 | ТОО «РОСФАРМА» | 161140030623 | г. Астана, пер.Шынтас 16 | 10.04.2024 | 09:32 |
| 6 | ИП «Магнит» | 88090740376 | г. Семей, 343 квартал, дом 5, офис № 39 | 10.04.2024 | 10:06 |
| 7 | ОО «Общество инвалидов EcoCom» | 210540009966 | г. Астана, район Алматы, ЖМ Ақ-Бұлақ-3, ул.Қадырғали Жалайыри, дом 7, кв.33 | 10.04.2024 | 10:46 |
| 8 | ТОО «Анель-Мед» | 200840031674 | г. Кокшетау, ул.Ауэзова, 286 кв.13 | 10.04.2024 | 15:47 |
| 9 | ТОО «ZEIN INVEST» | 141140016783 | г.Астана, ул. Шарль де Голль, здание 3А | 11.04.2024 | 12:31 |
| 10 | ТОО «ОрдаМед Петропавловск» | 140340022623 | г. Петропавловск, ул.Чкалова,48 офис 222 | 11.04.2024 | 14:22 |
| 11 | ТОО «Реамол-СК» | 101040009482 | г. Петропавловск, ул.Ауэзова,133 | 11.04.2024 | 16:35 |
| 12 | ТОО «ADAL MEDICAL KAZAKHSTAN» | 71140025311 | г.Семей, ул.Шугаева 6А, офис 31 | 11.04.2024 | 18:00 |

Ценовые предложения на участие в закупе после истечения окончательного срока предоставления документов (после 10 ч. 00 мин. 12.04.2024 года)

не поступали.

3. Таблица ценовых предложений потенциальных поставщиков с указанием торгового наименования (при его наличии):

Сумма (в тенге)

| № лота | МНН, наименование лота | Ед. изм | Кол-во | Сумма, выделенная (тенге) | ТОО «Гелика» | ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) | ТОО «ШерКомСервис» | ТОО «DISmed» | ТОО «РОСФАРМА» | ИП «Магнит» | ОО «Общество инвалидов EcoCom» | ТОО «Анель-Мед» | ТОО «ZEIN INVEST» | ТОО «ОрдаМед Петропавловск» | ТОО «Реамол-СК» | ТОО «ADAL MEDICAL KAZAKHSTAN» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абсорбент углекислого газа, в канистре 5 л. | канистра | 10 | 250 000,00 |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бумага для УЗИ 110мм х 20м х 12мм, стандартной плотности, совместимая с видеопринтером Papyrus. В упаковке 5 рулонов | уп | 15 | 442 500,00 | 279675 |  |  |  |  |  |  |  |  | 441000 |  | 438750 |
| 3 | Водосборник совместимый с наркозным аппаратом Carestation 650. 1уп № 10 | уп | 1 | 310 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 303000 |  |  |  |
| 4 | Линия отбора проб, одноразовая, 3м., совместима с водосборником D-FEND PRO WATER TRAP, DARK STEEL BLUE для наркозного аппарата Carestation 650. Упаковка № 10 | уп | 10 | 610 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |
| 5 | Устройство дренирования ран емкость- 250 мл с дренажными трубками длиной 380мм, наружный диаметр- 5,5 мм., узел дренирования с 1 трубкой длиной 500мм. Узел дренирования с 1 трубкой длиной 500мм, наружным диаметром 11мм. Стерильно, апирогенно, нетоксично. В коробке 25шт | шт | 200 | 360 000,00 | 224200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство дренирования ран емкость- 500 мл с дренажными трубками длиной 380мм, наружный диаметр- 5,5 мм., узел дренирования с 1 трубкой длиной 500мм. Узел дренирования с 1 трубкой длиной 700мм, наружным диаметром 11мм. Стерильно, апирогенно, нетоксично | шт | 200 | 360 000,00 | 271600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бинт эластичный ленточный, 2 компрессии (полиэстер, хлопок, латекс). Длина 5м, ширина 120мм, высокая растяжимость | шт | 100 | 350 000,00 |  |  |  |  | 329000 |  | 320000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Гастростомическая питательная трубка со встроенным портом для лекарств, с рентгеноконтрастной линией и вентилируемым мягким внешним фиксирующим диском. Внешний диаметр трубки 20Fr. Объем баллона 7-10мл | шт | 10 | 300 000,00 | 277000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Гастростомическая питательная трубка со встроенным портом для лекарств, с рентгеноконтрастной линией и вентилируемым мягким внешним фиксирующим диском. Внешний диаметр трубки 22Fr. Объем баллона 7-10мл | шт | 10 | 300 000,00 | 277000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Гастростомическая питательная трубка со встроенным портом для лекарств, с рентгеноконтрастной линией и вентилируемым мягким внешним фиксирующим диском. Внешний диаметр трубки 24Fr. Объем баллона 7-10мл | шт | 10 | 300 000,00 | 277000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Гастростомическая питательная трубка со встроенным портом для лекарств, с рентгеноконтрастной линией и вентилируемым мягким внешним фиксирующим диском. Внешний диаметр трубки 26Fr. Объем баллона 7-10мл | шт | 5 | 150 000,00 | 138500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Гастростомическая питательная трубка со встроенным портом для лекарств, с рентгеноконтрастной линией и вентилируемым мягким внешним фиксирующим диском. Внешний диаметр трубки 28Fr. Объем баллона 7-10мл | шт | 5 | 150 000,00 | 138500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Гастростомическая питательная трубка со встроенным портом для лекарств, с рентгеноконтрастной линией и вентилируемым мягким внешним фиксирующим диском. Внешний диаметр трубки 30Fr. Объем баллона 7-10мл | шт | 5 | 150 000,00 | 138500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Гемостатический придавливающий пластырь, стерильный, гипоаллергенный, перфорированный, дышащий, с впитывающей прокладкой 38мм х 38мм. Упаковка № 100 штук. | уп | 20 | 276 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 276000 |  |  |  |  |
| 15 | Гемостатический придавливающий пластырь, стерильный, гипоаллергенный, перфорированный, дышащий, с впитывающей прокладкой 38*72 мм. Упаковка № 50шт | уп | 10 | 98 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 98 000 |  |  |  |  |
| 16 | Маска анестезиологическая взрослая, соединительный коннектор 22F, с незаполненной манжетой, в комплекте с маскодержателем и 4-мя фиксирующими эластомерными ремнями. Размер № 4 | шт | 500 | 350 000,00 |  | 325000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262500 (не соответствие пп.2п.11 Правил) |
| 17 | Монополярный электрод с прямым стержнем, с рабочей частью в виде проволочной петли в форме полукруга (размер 7х0,3мм; LLETZ; шткер 4мм) | шт | 25 | 470 000,00 |  |  |  |  |  | 467500 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Набор трахеостомической трубки без манжеты для взрослых. Размер: 8,0 | шт | 10 | 52 790,00 |  | 45900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Нейтральный электрод универсальный, >5кг, без латекса, гидрогелевое покрытие, стерильный, без кабеля. Площадь соприкосновения 110см2. Совместим с электрогенератором производства Олимпус. В упаковке 100шт | коробка | 1 | 295 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Повязка послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, на гипоаллергенном акрилатном клею 10х30 | шт | 300 | 225 000,00 |  |  | 126000 |  |  |  |  |  |  |  | 204000 |  |
| 21 | Система для внутривенных инфузий совместима с валюметрическим насосом Infusomat plus line. Фильтр 15 мкм, длина 240/150см, объем заполнения 17,3мл | шт | 100 | 300 000,00 | 240100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный с механической гофрированной мембраной для аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов, соединение 22F - 22 М/15F | шт | 100 | 347 900,00 |  | 339200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144000 (не соответствие пп.2п.11 Правил) |
| 23 | Электрод-петля вольфрамовая. Петля вольфрамовая 10 мм х 10 мм. Длина штока 13 см. для генератора FX8. В коробке10 штук | шт | 5 | 78 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Электрод-петля вольфрамовая. Петля вольфрамовая 15 мм x 12 мм. Длина штока 13 см. 10 штук в коробке | шт | 5 | 80 325,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Одноразовые электроды взрослые, пенополиуритановый диск, штифт из нержавеющей стали, гель, Ǿ 48 мм, 50 шт/уп | уп | 5 | 24 750,00 | 9247,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24700 |  |  |
| 26 | Цефоперазон+Сульбактам порошок для приготовления растворов д/инъекций и инфузий, 1г/1г | фл | 200 | 624 524,00 |  |  |  | 476000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. При вскрытии конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных поставщиков не присутствовали.

5. Отклонить заявку ТОО «ADAL MEDICAL KAZAKHSTAN» по лотам № 16, 22 согласно пп.2 п.11 Правил (характеристика не соответствует условиям объявления).

6. Признать победителями закупа способом запроса ценовых предложений потенциальных поставщиков:

по лотам № 1,16,18,22 - ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА), расположенное по адресу: г. Астана, ул. Майлина 4/1, п.3, офис 201 на сумму 960 100,00 тенге;

по лотам № 2,5,6, 8-13,21,25 - ТОО «Гелика», расположенное по адресу: г. Петропавловск, ул.Маяковского,95 на сумму 2 271 322,50 тенге;

по лотам № 3,4 - ТОО «ZEIN INVEST», расположенное по адресу: г.Астана, ул. Шарль де Голль, здание 3А на сумму 903 000,00 тенге;

по лоту № 7- ОО «Общество инвалидов EcoCom», расположенное по адресу: г. Астана, район Алматы, ЖМ Ақ-Бұлақ-3, ул.Қадырғали Жалайыри, дом 7, кв.33на сумму 320 000,00 тенге;

по лотам № 14,15 – ТОО «Анель-Мед», расположенное по адресу: г. Кокшетау, ул.Ауэзова, 286 кв.13 на сумму 374 000,00 тенге;

по лоту № 17 - ИП «Магнит», расположенное по адресу: г. Семей, 343 квартал, дом 5, офис № 39 на сумму 467 500,00 тенге;

по лоту № 20 ТОО «ШерКомСервис», расположенное по адресу: г.Алматы, пр.Райымбек, дом 348/4 на сумму 126 000,00 тенге;

по лоту № 26 - ТОО «DISmed», расположенное по адресу: г.Алматы, пр.Райымбек, дом 348/4 на сумму 476 000,00 тенге.

7. Признать закуп несостоявшимся:

по лоту № 19,23,24 – в виду отсутствия ценовых предложений.

8. Победитель представляет заказчику, в течение десяти календарных дней со дня признания его победителем, документы, подтверждающие соответствие условиям, согласно п.80 Правил для заключения договора закупа.

9. Разместить протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе Заказчика в сроки, установленные Правилами.

Генеральный директор

КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» 	                                                                                                                        Амрин С.О.

Специалист по закупу:

Фомина Е.М.